## Overall cost
Balancing Mechanism | Trades | Ancillary Services | SO-to-SO | Other | Total
20.805 | 4.244 | 33.427 | 0 | -0.606 | 57.87

## Total categories
Cost £m | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Energy Imbalance | 2018-04-01: -5.6786
Operating Reserves | 2018-04-01: 4.7463
BM Startup | 2018-04-01: 0.048
STOR | 2018-04-01: 5.5554
Constraints | 2018-04-01: 20.8569
Negative Reserves | 2018-04-01: 0.42003
Fast Reserves | 2018-04-01: 6.6843
Response | 2018-04-01: 9.2708
Reactive | 2018-04-01: 6.1239
ROCOF | 2018-04-01: 4.5475
Black Start | 2018-04-01: 3.2257
Minor Components | 2018-04-01: 1.595
Others | 2018-04-01: 0.5
Volume MW | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Energy Imbalance | 2018-04-01: -234870
Operating Reserves | 2018-04-01: 298158
STOR (standing Reserves only) | 2018-04-01: 1523
Constraints | 2018-04-01: 409021
Constraint Margin Replacement | 2018-04-01: 303241
Negative Reserves | 2018-04-01: -19346
Fast Reserves (BM only) | 2018-04-01: 25542
Response (Absolute- BM only) | 2018-04-01: 118641
Minor Components | 2018-04-01: 2757
Others | 2018-04-01: -191012

## BM total
Cost £m | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Energy balancing | 2018-04-01: -5.679
BM - Response | 2018-04-01: 0.932
BM - Negative Reserves | 2018-04-01: 0.229
BM - Fast Reserves | 2018-04-01: 1.251
BM - Standing Reserves (STOR) | 2018-04-01: 0.076
BM - Margin | 2018-04-01: 2.515
BM - Other Reserves (unwinding) | 2018-04-01: 0.277
BM - Constrained Margin | 2018-04-01: 1.539
BM - Constraints E&W | 2018-04-01: 5.482
BM - Constraints Cheviot | 2018-04-01: 13.167
BM - Constraints Scotland | 2018-04-01: 0.08
BM - Non-Delivery | 2018-04-01: -0.327
BM - Minor Components | 2018-04-01: 0.938
Volume MW | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Energy balancing | 2018-04-01: -234870
BM - Response (Absolute) | 2018-04-01: 118641
BM - Negative Reserves | 2018-04-01: -7746
BM - Fast Reserves | 2018-04-01: 25542
BM - Standing Reserves (STOR) | 2018-04-01: 1523
BM - Margin | 2018-04-01: 108081
BM - Other Reserves (unwinding) | 2018-04-01: 2757
BM - Constrained Margin | 2018-04-01: 189390
BM - Constraints E&W | 2018-04-01: 239354
BM - Constraints Cheviot | 2018-04-01: 166662
BM - Constraints Scotland | 2018-04-01: 3005
BM - Non-Delivery | 2018-04-01: 0
BM - Minor Components | 2018-04-01: -188254.668

## AS Total
Cost £m | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
AS - Response | 2018-04-01: 9.0196
AS - Fast Reserves | 2018-04-01: 5.4333
AS - STOR | 2018-04-01: 5.3766
AS - Other Reserves | 2018-04-01: 0.71916
AS - Black Start | 2018-04-01: 3.2257
AS - Reactive | 2018-04-01: 6.1311
AS - Constraints | 2018-04-01: 2.7229
AS - SO-SO Costs | 2018-04-01: 0.799
AS - Other Ancillary Cost | 2018-04-01: 0
AS - Outstanding Liabilities | 2018-04-01: 0
Cost £m | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
AS Mandatory Service | 2018-04-01: 7.0619
AS Commercial Service | 2018-04-01: 12.4779
AS Tendered Service | 2018-04-01: 13.8875
AS Miscellaneous Costs | 2018-04-01: 0

## Trades
Volume MWh | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Buy Volume | 2018-04-01: 20510
Sell Volume | 2018-04-01: -121974
Abs value | 2018-04-01: 142484
Cost £ million | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Buy | 2018-04-01: 1.58
Sell | 2018-04-01: 2.38

## DSR
Cost £m | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
NBM - Frequency Response | 2018-04-01: 3.4235
NBM - Short-term operating reserve (STOR) | 2018-04-01: 3.576
NBM - Fast Reserve | 2018-04-01: 0.88886
Cost £m | 2018-04-01: 2018-04-01
AS - Non BM providers | 2018-04-01: 7.8884
AS - BM providers | 2018-04-01: 25.539
AS - Miscellaneous | 2018-04-01: 0

## SO2SO
Cost £m | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
SO-SO Energy Trades | 2018-04-01: 0
SO-SO Margin | 2018-04-01: 0
SO-SO Constrained Margin | 2018-04-01: 0
SO-SO Footroom | 2018-04-01: 0
SO-SO Ramping | 2018-04-01: 0
SO-SO Invoked by External Parties | 2018-04-01: 0
SO-SO Constaints | 2018-04-01: 0
AS - SO-SO Trades (Commercial) | 2018-04-01: 0
AS - SO-SO Interconnector Capability (Commercial) | 2018-04-01: 0.573
AS - NGIL Interptrip (Commercial) | 2018-04-01: 0.226

## Energy Imbalance
Cost | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Energy Imbalance | 2018-04-01: -5.679
Volume MWh | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Energy Imbalance | 2018-04-01: -234870

## Positive Reserve
Cost | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM- Positive Reserve | 2018-04-01: 2.3429
BM- Constrained Positive Reserve | 2018-04-01: 1.7189
Trade - Positive Reserve | 2018-04-01: 0.021326
Trade - UTEV | 2018-04-01: 0
Trade - Constrained Positive Reserve | 2018-04-01: 0.027672
SO-SO - Positive Reserve | 2018-04-01: 0
SO-SO - Constrained Positive Reserve | 2018-04-01: 0
Cost | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM- Positive Reserve | 2018-04-01: 108081
BM- Constrained Positive Reserve | 2018-04-01: 189390
Trade - Positive Reserve | 2018-04-01: 342
Trade - UTEV | 2018-04-01: 0
Trade - Constrained Positive Reserve | 2018-04-01: 342
SO-SO - Positive Reserve | 2018-04-01: 0
SO-SO - Constrained Positive Reserve | 2018-04-01: 0

## STOR
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - STOR | 2018-04-01: 0.076
AS - BM STOR (Tendered) | 2018-04-01: 1.47
AS - Hydro STOR (Tendered) | 2018-04-01: 0.439
AS - NBM STOR availability (Tendered) | 2018-04-01: 2.0103
AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 2018-04-01: 1.5657
AS - BM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 2018-04-01: 0
AS - NBM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 2018-04-01: 0
MWh | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 2018-04-01: 43800.193
BM - STOR utilisation (Tendered) | 2018-04-01: 4468.876

## Constraints
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
AS - BM Intertrip capability (Mandatory - CAP76) | 2018-04-01: 0.11205
AS - BM Intertrip capability (Commercial) | 2018-04-01: 0.01612
AS - BM Intertrip Arming (Commercial) | 2018-04-01: 0.016385
AS - Interconnector Intertrip Arming (Commercial) | 2018-04-01: 0
AS - BM Intertrip - trip (Mandatory and Commercial) | 2018-04-01: 0
AS - BM Constraints (Strike Price contracts) | 2018-04-01: 0.775
AS - BM Constraints (Other) | 2018-04-01: 1.821
Costs (£m) | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Constraints | 2018-04-01: 14.181
Trades - Constraints | 2018-04-01: 3.988
SO-SO - Constraints | 2018-04-01: 0
AS - Constraints | 2018-04-01: 2.74
ROCOF | 2018-04-01: 4.5475
BM - Constaints | 2018-04-01: 18.7285
Volume MWh | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Constraints | 2018-04-01: 283855
Trades - Constraints | 2018-04-01: 126086
SO-SO - Constraints | 2018-04-01: 0

## Negative Reserves
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Negative reserve | 2018-04-01: 0.23039
Trade - Negative reserve | 2018-04-01: 0.19076
SO-SO - Negative reserve | 2018-04-01: 0
AS - Negative reserve | 2018-04-01: 0
Volumes | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Negative Reserve | 2018-04-01: 7756
Trade - Negative Reserve | 2018-04-01: 11600
SO-SO - Negative Reserve | 2018-04-01: 0
AS - Negative reserve | 2018-04-01: 0

## Fast Reserve
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Fast Reserves | 2018-04-01: 1.251
Hydro Spin Gen No LF (Commerical) | 2018-04-01: 4.0455
BM Optional Fast Reserve (Commerical) | 2018-04-01: 0
NBM Optional Fast Reserve Availability (Commercial) | 2018-04-01: 0.03255
NBM Optional Fast Reserve Utilisation (Commercial) | 2018-04-01: 0.15678
BM Firm Fast Reserve (Tendered) | 2018-04-01: 0.49896
NBM Firm Fast Reserve Avail + Nom (Tendered) | 2018-04-01: 0.37432
NBM Firm Fast Reserve Utilisation (Tendered) | 2018-04-01: 0.3252
Volume | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
AS - NBM Firm Fast Reserve availability + nomination (Tendered) | 2018-04-01: 63000
AS - BM Firm Fast Reserve availability (Tendered) | 2018-04-01: 90720
AS - BM Hydro Spin Gen No LF (Commerical) | 2018-04-01: 159712.75

## Response
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Response | 2018-04-01: 1.1121
BM Generator Response (Mandatory) | 2018-04-01: 1.0074
BM Generator Response (Commercial) | 2018-04-01: 0.0036332
BM Generator Response Energy (Mandatory) | 2018-04-01: -0.01755
BM Generator Response Energy (Commercial) | 2018-04-01: 0.024391
Hydro Spin Gen with LF | 2018-04-01: 0.049335
Hydro Pump deload | 2018-04-01: 0.2295
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 2018-04-01: 0
Interconnector Response (Commercial) | 2018-04-01: 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 2018-04-01: 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 2018-04-01: 0.54446
BM Other Response (Commercial) | 2018-04-01: 0
NBM Other Response (Commercial) | 2018-04-01: 0.055316
BM FFR (Tendered) | 2018-04-01: 3.4584
BM FFR Response Energy (Tendered) | 2018-04-01: 0.84099
NBM FFR (Tendered) | 2018-04-01: 2.8237
| 2018-04-01: 2018-04-01; 2018-07-01: 2018-05-01; 2018-10-01: 2018-06-01; 2019-01-01: 2018-07-01 | 2018-08-01 |  |  | 2018-09-01 |  |  | 2018-10-01 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-12-01 |  |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-02-01 |  |  | 2019-03-01
Holding volumes | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 2018-04-01: 107661.718; 2018-05-01: 66922.086; 2018-06-01: 185466.537
Hydro Spin Gen with LF | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 1687.68; 2018-06-01: 0
Hydro Pump deload | 2018-04-01: 29234.1; 2018-05-01: 36194.6
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0
Interconnector Response (Commercial) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 85038.61; 2018-06-01: 6712
BM Other Response (Commercial) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0
BM FFR (Tendered) | 2018-04-01: 225922; 2018-05-01: 190672; 2018-06-01: 111760
NBM FFR (Tendered) | 2018-04-01: 83197.56; 2018-05-01: 250394.4725; 2018-06-01: 102007.56
| 446015.378 | 630909.4485 | 405946.097
| 2018-04-01: 2018-04-01; 2018-07-01: 2018-05-01; 2018-10-01: 2018-06-01; 2019-01-01: 2018-07-01 | 2018-08-01 |  |  | 2018-09-01 |  |  | 2018-10-01 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-12-01 |  |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-02-01 |  |  | 2019-03-01
Holding volumes (TWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 2018-04-01: 107.6617; 2018-05-01: 66.9221; 2018-06-01: 185.4665
Hydro Spin Gen with LF | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 1.6877; 2018-06-01: 0
Hydro Pump deload | 2018-04-01: 29.2341; 2018-05-01: 36.1946; 2018-06-01: 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0
Interconnector Response (Commercial) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 85.0386; 2018-06-01: 6.712
BM Other Response (Commercial) | 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0
BM FFR (Tendered) | 2018-04-01: 225.922; 2018-05-01: 190.672; 2018-06-01: 111.76
NBM FFR (Tendered) | 2018-04-01: 83.1976; 2018-05-01: 250.3945; 2018-06-01: 102.0076

## Reactive
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 2018-04-01: 6.0651
BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 2018-04-01: 0.006938
BM Reactive Utilisation (Commercial) | 2018-04-01: 0
BM Syncronous Compensation ( Commerical) | 2018-04-01: 0.059101
Power Potential ( Commercial) | 2018-04-01: 0
| 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 2018-04-01: 2049029.13
BM Reactive Utilisation (Commercial) | 2018-04-01: 2489
BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 2018-04-01: 0
Power Potential (Commercial) | 2018-04-01: 0

## ROCOF
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
RoCoF | 2018-04-01: 4.5475

## Black Start
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM Black Start Availability (Commercial) | 2018-04-01: 2.9855
Interconnector Black Start Availability (Commercial) | 2018-04-01: 0.049838
BM Black Start Test (Commerical) | 2018-04-01: 0
BM Black Start Capital Contributions (Commerical) | 2018-04-01: 0
BM Black Start Feasibility (Commercial) | 2018-04-01: 0
BM Black Start Warming (Commercial) | 2018-04-01: 0.1904
BM Black Start Other (Commerical) | 2018-04-01: 0

## Other Reserves
| Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
| BM Warming (Commercial) | 2018-04-01: 0.092
| BM Demand Turn Up (Commercial) | 2018-04-01: 0
| BM Power Potential (Commercial) | 2018-04-01: 0
| NBM Demand Turn Up (Commerical) | 2018-04-01: 0
| BM GT Fast Start Availability (Commerial) | 2018-04-01: 0.34118
| Hydro Rapid Start And GT Fast Start Utilisation (Commercial) | 2018-04-01: 0
| Hydro Optional Spin Pump (Commercial) | 2018-04-01: 0.28598
|  | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
sites | Hydro Optional Spin Pump availability (MWh) | 2018-04-01: 20732.75
instructions | Hydro Rapid Start And GT Fast Start utilisation (MWh) | 2018-04-01: 0
availability | BM GT Fast Start Availability number of sites | 2018-04-01: 20
| NBM Demand Turn Up utilisation (MWh) | 2018-04-01: 0
| BM Power Potential utilisation (MWh) | 2018-04-01: 0
| BM Demand Turn Up utilisation (MWh) | 2018-04-01: 0
| BM Warming instructions | 2018-04-01: 3

## Minor components
Costs | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
BM - Minor Components | 2018-04-01: 0.4279
SO-SO - Minor Components | 2018-04-01: 0
AS - Minor Components | 2018-04-01: 0
BM - Other Reserves (Unwinding) | 2018-04-01: 0.32285