SP PM | S5 | Redhouse | REDH | 0 | 0.0056232 | 0.0091156 | 0.015787 | 0.024119 | 0.035013 | 0.049262 | 0.067915 | 0.09328 | 0.12601 | 0.16896 | 0.22524 | 0.29791 | 0.39036 | 0.50641 | 0.64788 | 0.8134 | 0.99834 | 1.1949 | 1.3943 | 1.5897 | 1.7773 | 1.9565 | 2.1268
SP PM | S6 | Saltcoats A | G_EXTRA_8 | 0 | 0.00036849 | 0.00060052 | 0.0010397 | 0.0015875 | 0.0023024 | 0.0032351 | 0.004455 | 0.0061296 | 0.0082673 | 0.011072 | 0.014746 | 0.019489 | 0.025522 | 0.033092 | 0.042321 | 0.053117 | 0.065179 | 0.077998 | 0.091005 | 0.10375 | 0.11598 | 0.12766 | 0.13877
SP PM | S6 | Saltcoats B | G_EXTRA_9 | 0 | 0.00021755 | 0.00035453 | 0.00061383 | 0.00093723 | 0.0013592 | 0.0019099 | 0.0026301 | 0.0036187 | 0.0048808 | 0.0065363 | 0.0087058 | 0.011506 | 0.015067 | 0.019537 | 0.024985 | 0.031359 | 0.03848 | 0.046048 | 0.053726 | 0.06125 | 0.068471 | 0.075368 | 0.081926
SP PM | S6 | St Andrews Cross | SANX | 0 | 0.0062727 | 0.010151 | 0.017581 | 0.026865 | 0.039012 | 0.054912 | 0.075734 | 0.10396 | 0.14051 | 0.18848 | 0.25134 | 0.3325 | 0.43578 | 0.56541 | 0.72347 | 0.90839 | 1.115 | 1.3346 | 1.5574 | 1.7757 | 1.9853 | 2.1855 | 2.3758
SP PM | S6 | Shrubhill | SHRU | 0 | 0.013059 | 0.021171 | 0.036666 | 0.056016 | 0.081316 | 0.11441 | 0.15772 | 0.21664 | 0.29264 | 0.39239 | 0.52308 | 0.69182 | 0.90651 | 1.176 | 1.5045 | 1.8889 | 2.3183 | 2.7747 | 3.2378 | 3.6916 | 4.1272 | 4.5432 | 4.9388
SP PM | S6 | Sighthill | SIGH | 0 | 0.019251 | 0.03126 | 0.054135 | 0.082688 | 0.12 | 0.16876 | 0.23258 | 0.31963 | 0.43156 | 0.57843 | 0.77088 | 1.0193 | 1.3354 | 1.7321 | 2.2157 | 2.7815 | 3.4137 | 4.0856 | 4.7673 | 5.4352 | 6.0763 | 6.6887 | 7.271
SP PM | S6 | Spango Valley | SPAV | 0 | 0.0039977 | 0.0065107 | 0.011273 | 0.017214 | 0.024967 | 0.035088 | 0.048325 | 0.066477 | 0.089677 | 0.12011 | 0.16 | 0.21147 | 0.27696 | 0.35913 | 0.4593 | 0.5765 | 0.70743 | 0.84658 | 0.98777 | 1.1261 | 1.2589 | 1.3857 | 1.5063
SP PM | S6 | Strathaven | STHA | 0 | 0.0042532 | 0.006954 | 0.012038 | 0.018374 | 0.026631 | 0.037391 | 0.051453 | 0.07087 | 0.095494 | 0.12779 | 0.17011 | 0.22471 | 0.29416 | 0.3813 | 0.48751 | 0.61177 | 0.75059 | 0.89811 | 1.0478 | 1.1945 | 1.3352 | 1.4696 | 1.5975
SP PM | S5 | Stirling | STIR | 0 | 0.019553 | 0.031731 | 0.054951 | 0.083941 | 0.12183 | 0.17137 | 0.2362 | 0.32453 | 0.43826 | 0.58749 | 0.78304 | 1.0355 | 1.3567 | 1.7598 | 2.2512 | 2.8262 | 3.4686 | 4.1514 | 4.8441 | 5.5229 | 6.1744 | 6.7968 | 7.3885
SP PM | S5 | Strathleven | STLE | 0 | 0.013343 | 0.021697 | 0.037571 | 0.057379 | 0.083248 | 0.11704 | 0.16125 | 0.2217 | 0.29921 | 0.40091 | 0.53417 | 0.70618 | 0.92502 | 1.1997 | 1.5344 | 1.9261 | 2.3637 | 2.8288 | 3.3007 | 3.7631 | 4.2069 | 4.6308 | 5.0338
SP PM | S6 | Telford Road | TELR | 0 | 0.003563 | 0.0058445 | 0.010116 | 0.015434 | 0.022357 | 0.031364 | 0.043129 | 0.05947 | 0.080056 | 0.10704 | 0.14242 | 0.18805 | 0.24607 | 0.31886 | 0.40758 | 0.51137 | 0.62732 | 0.75054 | 0.87556 | 0.99805 | 1.1156 | 1.2279 | 1.3346
SP PM | S6 | Tongland | TONG | 0 | 0.0048402 | 0.0078468 | 0.01359 | 0.020761 | 0.030139 | 0.042404 | 0.058459 | 0.080294 | 0.10846 | 0.14543 | 0.19388 | 0.25642 | 0.336 | 0.43588 | 0.55764 | 0.70011 | 0.85929 | 1.0285 | 1.2001 | 1.3683 | 1.5297 | 1.6839 | 1.8306
SP PM | S5 | Westfield | WFIE | 0 | 8.7466e-06 | 1.4313e-05 | 2.4776e-05 | 3.7812e-05 | 5.4796e-05 | 7.6919e-05 | 0.00010583 | 0.00014581 | 0.00019642 | 0.00026279 | 0.00034976 | 0.00046199 | 0.0006047 | 0.00078377 | 0.001002 | 0.0012574 | 0.0015426 | 0.0018458 | 0.0021533 | 0.0024547 | 0.0027439 | 0.0030202 | 0.0032828
SP PM | S5 | West George Street | WGEO | 0 | 0.012135 | 0.019456 | 0.033716 | 0.051571 | 0.075018 | 0.10583 | 0.14626 | 0.20015 | 0.27125 | 0.36465 | 0.48701 | 0.6451 | 0.84636 | 1.0991 | 1.4072 | 1.7678 | 2.1708 | 2.599 | 3.0336 | 3.4594 | 3.8682 | 4.2588 | 4.6301
SP PM | S6 | Whitehouse | WHHO | 0 | 0.0080577 | 0.013181 | 0.022816 | 0.034823 | 0.050468 | 0.07085 | 0.097486 | 0.1343 | 0.18093 | 0.24209 | 0.32224 | 0.42565 | 0.55717 | 0.72219 | 0.92332 | 1.1586 | 1.4215 | 1.7009 | 1.9843 | 2.262 | 2.5286 | 2.7831 | 3.0252
SP PM | S6 | Wishaw | WISH | 0 | 0.0069166 | 0.011305 | 0.019571 | 0.029872 | 0.043299 | 0.060797 | 0.083668 | 0.11523 | 0.15528 | 0.20781 | 0.27664 | 0.36546 | 0.47842 | 0.62017 | 0.79293 | 0.99505 | 1.2209 | 1.4608 | 1.7043 | 1.9429 | 2.1718 | 2.3905 | 2.5984
SP PM | S6 | Ayr | AYRR | 0 | 0.0069961 | 0.011374 | 0.019696 | 0.030081 | 0.043644 | 0.061362 | 0.084543 | 0.11623 | 0.15688 | 0.21021 | 0.28009 | 0.37029 | 0.48505 | 0.62907 | 0.80463 | 1.01 | 1.2395 | 1.4834 | 1.7309 | 1.9733 | 2.2061 | 2.4284 | 2.6398
SP PM | S5 | Dunoon | DUNO_P | 0 | 0.00024134 | 0.00039631 | 0.00068589 | 0.0010464 | 0.0015154 | 0.0021255 | 0.002922 | 0.0040306 | 0.0054241 | 0.0072507 | 0.0096449 | 0.012733 | 0.01666 | 0.021586 | 0.02759 | 0.034613 | 0.04246 | 0.050798 | 0.059258 | 0.067547 | 0.075501 | 0.083098 | 0.090321
SP PM | S5 | Railtrack Bathgate | T_BAGTD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Chapelcross Directs | T_CHAPD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S5 | Railtrack - Dalreoch | T_DALRD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Ecclefechan | T_ECCFD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Eglington Street | T_EGLSD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Elvanfoot | T_ELVAD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Gowkthrapple | T_GOWKD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Grangemouth 1 | T_BPGRD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Innerwick | T_INWID-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Marshall Meadows | T_MARMD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Caledonian Paper | T_MEADD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S5 | HMNB Whistlefield | T_WHISTLD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S5 | Exxon Mossmoran | T_EXMOSSD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S5 | Exxon Chemicals (Mossmorran) | T_MOSED-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Parkhead | T_PARHD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Port Glasgow | T_PORGD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Portobello | T_POOBD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Corus Dalzell | T_RAVED-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S6 | Railtrack - Saltcoats | T_SACOD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP PM | S5 | Bonnybridge (Network Rail) | T_GNHLD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S5 | Bathgate | BAGA | 0 | -1.3051e-05 | 1.5081e-05 | 4.1631e-05 | 7.1579e-05 | 0.00010475 | 0.00013112 | 0.0001559 | 0.00018016 | 0.00020399 | 0.00022744 | 0.00026426 | 0.00029909 | 0.00033055 | 0.00035777 | 0.00038231 | 0.00040889 | 0.0004333 | 0.00045572 | 0.00047654 | 0.00049582 | 0.00049771 | 0.00049909 | 0.00049996
CE AM | S5 | Bainsford | BAIN | 0 | -1.743e-05 | 1.9821e-05 | 5.5453e-05 | 9.5105e-05 | 0.00013832 | 0.0001719 | 0.00020296 | 0.00023295 | 0.00026199 | 0.00029019 | 0.00033532 | 0.00037895 | 0.00042119 | 0.00046215 | 0.00050218 | 0.00054624 | 0.00058904 | 0.00063067 | 0.00067117 | 0.00071061 | 0.00072643 | 0.00074208 | 0.00075756
CE AM | S6 | Berwick | BERW | 0 | -4.3548e-05 | 4.9522e-05 | 0.00013855 | 0.00023762 | 0.0003456 | 0.00042949 | 0.0005071 | 0.00058202 | 0.00065457 | 0.00072503 | 0.0008378 | 0.00094681 | 0.0010523 | 0.0011547 | 0.0012547 | 0.0013648 | 0.0014717 | 0.0015757 | 0.0016769 | 0.0017754 | 0.001815 | 0.0018541 | 0.0018927
CE AM | S5 | Bonnybridge | BONN | 0 | -3.1238e-05 | 3.5523e-05 | 9.9384e-05 | 0.00017045 | 0.00024791 | 0.00030808 | 0.00036375 | 0.0004175 | 0.00046954 | 0.00052008 | 0.00060097 | 0.00067917 | 0.00075487 | 0.00082828 | 0.00090002 | 0.00097898 | 0.0010557 | 0.0011303 | 0.0012029 | 0.0012736 | 0.0013019 | 0.00133 | 0.0013577
CE AM | S6 | Braehead Park | BRAP | 0 | -2.2775e-05 | 2.5899e-05 | 7.2457e-05 | 0.00012427 | 0.00018074 | 0.00022461 | 0.0002652 | 0.00030439 | 0.00034233 | 0.00037918 | 0.00043815 | 0.00049516 | 0.00055035 | 0.00060387 | 0.00065618 | 0.00071375 | 0.00076967 | 0.00082406 | 0.00087698 | 0.00092852 | 0.00094919 | 0.00096964 | 0.00098987
CE AM | S6 | Broxburn | BROX | 0 | -2.517e-05 | 2.8622e-05 | 8.0077e-05 | 0.00013734 | 0.00019975 | 0.00024823 | 0.00029309 | 0.00033639 | 0.00037833 | 0.00041905 | 0.00048423 | 0.00054723 | 0.00060823 | 0.00066737 | 0.00072518 | 0.0007888 | 0.00085061 | 0.00091072 | 0.0009692 | 0.0010262 | 0.001049 | 0.0010716 | 0.001094
CE AM | S6 | Carsfad | CAFA | 0 | -1.8269e-06 | 2.0775e-06 | 5.8122e-06 | 9.9683e-06 | 1.4498e-05 | 1.8017e-05 | 2.1273e-05 | 2.4416e-05 | 2.746e-05 | 3.0416e-05 | 3.5146e-05 | 3.9719e-05 | 4.4147e-05 | 4.844e-05 | 5.2635e-05 | 5.7253e-05 | 6.174e-05 | 6.6102e-05 | 7.0347e-05 | 7.4481e-05 | 7.614e-05 | 7.778e-05 | 7.9402e-05
CE AM | S6 | Carntyne | CATY | 0 | -1.3686e-05 | 1.5563e-05 | 4.3541e-05 | 7.4675e-05 | 0.00010861 | 0.00013497 | 0.00015936 | 0.00018291 | 0.00020571 | 0.00022785 | 0.00026329 | 0.00029755 | 0.00033072 | 0.00036288 | 0.00039431 | 0.0004289 | 0.00046251 | 0.00049519 | 0.00052699 | 0.00055796 | 0.00057039 | 0.00058268 | 0.00059483
CE AM | S6 | Chapelcross | CHAP | 0 | -3.3715e-05 | 3.834e-05 | 0.00010727 | 0.00018397 | 0.00026757 | 0.00033251 | 0.0003926 | 0.00045061 | 0.00050678 | 0.00056133 | 0.00064863 | 0.00073303 | 0.00081474 | 0.00089396 | 0.0009714 | 0.0010566 | 0.0011394 | 0.0012199 | 0.0012983 | 0.0013746 | 0.0014052 | 0.0014354 | 0.0014654
CE AM | S6 | Charlotte Street | CHAS | 0 | -2.345e-05 | 2.6667e-05 | 7.4607e-05 | 0.00012796 | 0.0001861 | 0.00023128 | 0.00027307 | 0.00031342 | 0.00035248 | 0.00039043 | 0.00045115 | 0.00050985 | 0.00056668 | 0.00062179 | 0.00067565 | 0.00073492 | 0.00079251 | 0.00084851 | 0.000903 | 0.00095607 | 0.00097736 | 0.00099841 | 0.0010192
CE AM | S6 | Clyde’s Mill | CLYM | 0 | -3.3829e-05 | 3.8469e-05 | 0.00010763 | 0.00018459 | 0.00026847 | 0.00033363 | 0.00039392 | 0.00045212 | 0.00050848 | 0.00056322 | 0.00065082 | 0.0007355 | 0.00081748 | 0.00089697 | 0.00097466 | 0.0010602 | 0.0011432 | 0.001224 | 0.0013026 | 0.0013792 | 0.0014099 | 0.0014403 | 0.0014703
CE AM | S6 | Coatbridge | COAT | 0 | -3.5925e-05 | 4.0853e-05 | 0.0001143 | 0.00019602 | 0.0002851 | 0.00035431 | 0.00041833 | 0.00048014 | 0.00053999 | 0.00059812 | 0.00069115 | 0.00078107 | 0.00086814 | 0.00095255 | 0.0010351 | 0.0011259 | 0.0012141 | 0.0012999 | 0.0013834 | 0.0014647 | 0.0014973 | 0.0015295 | 0.0015614
CE AM | S6 | Cockenzie | COCK | 0 | -3.1713e-05 | 3.6063e-05 | 0.00010089 | 0.00017304 | 0.00025168 | 0.00031277 | 0.00036928 | 0.00042385 | 0.00047668 | 0.00052799 | 0.00061011 | 0.0006895 | 0.00076635 | 0.00084087 | 0.00091371 | 0.00099387 | 0.0010717 | 0.0011475 | 0.0012212 | 0.0012929 | 0.0013217 | 0.0013502 | 0.0013784
CE AM | S6 | Coylton | COYL | 0 | -3.5834e-05 | 4.0749e-05 | 0.00011401 | 0.00019553 | 0.00028438 | 0.00035341 | 0.00041727 | 0.00047893 | 0.00053862 | 0.0005966 | 0.0006894 | 0.00077909 | 0.00086594 | 0.00095014 | 0.0010324 | 0.001123 | 0.001211 | 0.0012966 | 0.0013799 | 0.0014609 | 0.0014935 | 0.0015257 | 0.0015575
CE AM | S6 | Crookston A | G_EXTRA_10 | 0 | -2.6772e-05 | 3.0444e-05 | 8.5175e-05 | 0.00014608 | 0.00021246 | 0.00026404 | 0.00031175 | 0.00035781 | 0.00040241 | 0.00044573 | 0.00051505 | 0.00058207 | 0.00064695 | 0.00070986 | 0.00077135 | 0.00083902 | 0.00090476 | 0.0009687 | 0.0010309 | 0.0010915 | 0.0011158 | 0.0011398 | 0.0011636
CE AM | S6 | Crookston B | G_EXTRA_11 | 0 | -1.7621e-05 | 2.0363e-05 | 5.6211e-05 | 9.6648e-05 | 0.00014144 | 0.00017704 | 0.0002105 | 0.00024325 | 0.00027544 | 0.0003071 | 0.00035682 | 0.00040384 | 0.00044631 | 0.00048307 | 0.00051621 | 0.00055209 | 0.00058506 | 0.00061532 | 0.00064344 | 0.00066947 | 0.00067203 | 0.00067389 | 0.00067506
CE AM | S5 | Cumbernauld | CUMB | 0 | -3.1655e-05 | 3.5998e-05 | 0.00010071 | 0.00017273 | 0.00025122 | 0.0003122 | 0.00036861 | 0.00042308 | 0.00047582 | 0.00052703 | 0.00060901 | 0.00068825 | 0.00076496 | 0.00083935 | 0.00091205 | 0.00099207 | 0.0010698 | 0.0011454 | 0.001219 | 0.0012906 | 0.0013193 | 0.0013478 | 0.0013759
CE AM | S5 | Cupar | CUPA | 0 | -2.8455e-05 | 3.2358e-05 | 9.0529e-05 | 0.00015526 | 0.00022582 | 0.00028063 | 0.00033134 | 0.0003803 | 0.00042771 | 0.00047375 | 0.00054743 | 0.00061866 | 0.00068762 | 0.00075448 | 0.00081983 | 0.00089176 | 0.00096164 | 0.0010296 | 0.0010957 | 0.0011601 | 0.0011859 | 0.0012115 | 0.0012367
CE AM | S6 | Currie | CURR | 0 | -8.824e-06 | 1.0034e-05 | 2.8074e-05 | 4.8148e-05 | 7.0028e-05 | 8.7026e-05 | 0.00010275 | 0.00011793 | 0.00013263 | 0.00014691 | 0.00016976 | 0.00019185 | 0.00021323 | 0.00023397 | 0.00025424 | 0.00027654 | 0.00029821 | 0.00031928 | 0.00033979 | 0.00035975 | 0.00036776 | 0.00037569 | 0.00038352
CE AM | S6 | Dalmarnock | DALM3 | 0 | -4.1413e-05 | 4.7094e-05 | 0.00013176 | 0.00022597 | 0.00032866 | 0.00040843 | 0.00048224 | 0.00055349 | 0.00062249 | 0.00068949 | 0.00079673 | 0.0009004 | 0.0010008 | 0.0010981 | 0.0011932 | 0.0012979 | 0.0013996 | 0.0014985 | 0.0015947 | 0.0016884 | 0.001726 | 0.0017632 | 0.0018
CE AM | S6 | Devol Moor | DEVM | 0 | -3.586e-05 | 4.078e-05 | 0.00011409 | 0.00019567 | 0.00028459 | 0.00035367 | 0.00041758 | 0.00047928 | 0.00053902 | 0.00059704 | 0.0006899 | 0.00077967 | 0.00086658 | 0.00095084 | 0.0010332 | 0.0011239 | 0.0012119 | 0.0012975 | 0.0013809 | 0.001462 | 0.0014946 | 0.0015268 | 0.0015586
CE AM | S5 | Devonside | DEVO | 0 | -2.3198e-05 | 2.6807e-05 | 7.4001e-05 | 0.00012724 | 0.0001862 | 0.00023307 | 0.00027712 | 0.00032024 | 0.00036261 | 0.00040429 | 0.00046974 | 0.00053165 | 0.00058756 | 0.00063595 | 0.00067958 | 0.00072682 | 0.00077022 | 0.00081006 | 0.00084708 | 0.00088135 | 0.00088471 | 0.00088717 | 0.0008887
CE AM | S6 | Dewar Place | DEWP | 0 | -1.6238e-05 | 1.8466e-05 | 5.1662e-05 | 8.8604e-05 | 0.00012887 | 0.00016015 | 0.00018909 | 0.00021703 | 0.00024408 | 0.00027035 | 0.0003124 | 0.00035305 | 0.0003924 | 0.00043056 | 0.00046785 | 0.0005089 | 0.00054878 | 0.00058755 | 0.00062529 | 0.00066203 | 0.00067678 | 0.00069136 | 0.00070577
CE AM | S5 | Drumcross | DRCR | 0 | -2.2529e-05 | 2.562e-05 | 7.1677e-05 | 0.00012293 | 0.0001788 | 0.00022219 | 0.00026234 | 0.00030111 | 0.00033864 | 0.00037509 | 0.00043343 | 0.00048983 | 0.00054443 | 0.00059737 | 0.00064911 | 0.00070606 | 0.00076138 | 0.00081519 | 0.00086754 | 0.00091852 | 0.00093897 | 0.0009592 | 0.00097921
CE AM | S5 | Drumchapel | DRUM | 0 | -5.066e-05 | 5.7609e-05 | 0.00016118 | 0.00027643 | 0.00040204 | 0.00049963 | 0.00058992 | 0.00067708 | 0.00076148 | 0.00084344 | 0.00097463 | 0.0011014 | 0.0012242 | 0.0013433 | 0.0014596 | 0.0015877 | 0.0017121 | 0.0018331 | 0.0019508 | 0.0020654 | 0.0021114 | 0.0021569 | 0.0022019
CE AM | S6 | Dumfries 11 | G_EXTRA_1 | 0 | -8.5642e-06 | 9.739e-06 | 2.7247e-05 | 4.673e-05 | 6.7966e-05 | 8.4464e-05 | 9.9726e-05 | 0.00011446 | 0.00012873 | 0.00014259 | 0.00016476 | 0.0001862 | 0.00020696 | 0.00022708 | 0.00024675 | 0.0002684 | 0.00028943 | 0.00030988 | 0.00032978 | 0.00034916 | 0.00035694 | 0.00036463 | 0.00037223
CE AM | S6 | Dumfries 33 | G_EXTRA_2 | 0 | -2.2264e-05 | 2.5318e-05 | 7.0833e-05 | 0.00012148 | 0.00017669 | 0.00021958 | 0.00025925 | 0.00029756 | 0.00033465 | 0.00037067 | 0.00042833 | 0.00048406 | 0.00053801 | 0.00059033 | 0.00064146 | 0.00069774 | 0.00075242 | 0.00080558 | 0.00085732 | 0.0009077 | 0.00092791 | 0.0009479 | 0.00096767
CE AM | S6 | Dumfries ICI | G_EXTRA_3 | 0 | -1.4238e-05 | 1.6191e-05 | 4.5297e-05 | 7.7686e-05 | 0.00011299 | 0.00014042 | 0.00016579 | 0.00019029 | 0.00021401 | 0.00023704 | 0.00027391 | 0.00030955 | 0.00034405 | 0.00037751 | 0.00041021 | 0.0004462 | 0.00048116 | 0.00051516 | 0.00054824 | 0.00058046 | 0.00059339 | 0.00060617 | 0.00061881
CE AM | S6 | Dunbar | DUNB | 0 | -3.8385e-05 | 4.3651e-05 | 0.00012212 | 0.00020945 | 0.00030463 | 0.00037857 | 0.00044698 | 0.00051302 | 0.00057697 | 0.00063908 | 0.00073848 | 0.00083456 | 0.00092759 | 0.0010178 | 0.0011059 | 0.001203 | 0.0012972 | 0.0013889 | 0.0014781 | 0.001565 | 0.0015998 | 0.0016343 | 0.0016684
CE AM | S5 | Dunfermline | DUNF | 0 | -2.2944e-05 | 2.6091e-05 | 7.2995e-05 | 0.00012519 | 0.00018208 | 0.00022628 | 0.00026717 | 0.00030664 | 0.00034487 | 0.00038199 | 0.0004414 | 0.00049884 | 0.00055444 | 0.00060835 | 0.00066105 | 0.00071904 | 0.00077539 | 0.00083018 | 0.00088349 | 0.00093541 | 0.00095624 | 0.00097684 | 0.00099721
CE AM | S6 | Earlston | EAST | 0 | -3.8137e-06 | 4.3368e-06 | 1.2133e-05 | 2.0809e-05 | 3.0266e-05 | 3.7612e-05 | 4.4409e-05 | 5.097e-05 | 5.7324e-05 | 6.3494e-05 | 7.337e-05 | 8.2917e-05 | 9.2159e-05 | 0.00010112 | 0.00010988 | 0.00011952 | 0.00012888 | 0.00013799 | 0.00014685 | 0.00015548 | 0.00015895 | 0.00016237 | 0.00016576
CE AM | S6 | Eccles | ECCL | 0 | -1.1166e-06 | 1.2903e-06 | 3.562e-06 | 6.1244e-06 | 8.9626e-06 | 1.1219e-05 | 1.3339e-05 | 1.5414e-05 | 1.7454e-05 | 1.946e-05 | 2.2611e-05 | 2.5591e-05 | 2.8282e-05 | 3.0611e-05 | 3.2711e-05 | 3.4985e-05 | 3.7074e-05 | 3.8992e-05 | 4.0774e-05 | 4.2423e-05 | 4.2585e-05 | 4.2703e-05 | 4.2777e-05
CE AM | S6 | Easterhouse | EERH | 0 | -4.3552e-05 | 4.9526e-05 | 0.00013856 | 0.00023764 | 0.00034563 | 0.00042953 | 0.00050714 | 0.00058208 | 0.00065463 | 0.0007251 | 0.00083788 | 0.00094689 | 0.0010524 | 0.0011548 | 0.0012548 | 0.0013649 | 0.0014718 | 0.0015759 | 0.001677 | 0.0017756 | 0.0018151 | 0.0018542 | 0.0018929
CE AM | S6 | East Kilbride | EKIL | 0 | -4.4393e-05 | 5.0483e-05 | 0.00014124 | 0.00024223 | 0.00035231 | 0.00043783 | 0.00051694 | 0.00059332 | 0.00066728 | 0.00073911 | 0.00085407 | 0.00096519 | 0.0010728 | 0.0011771 | 0.0012791 | 0.0013913 | 0.0015003 | 0.0016063 | 0.0017095 | 0.0018099 | 0.0018502 | 0.0018901 | 0.0019295
CE AM | S6 | East Kilbride South | EKIS | 0 | -5.1843e-05 | 5.9909e-05 | 0.00016538 | 0.00028435 | 0.00041612 | 0.00052087 | 0.00061931 | 0.00071567 | 0.00081037 | 0.00090351 | 0.0010498 | 0.0011881 | 0.0013131 | 0.0014212 | 0.0015187 | 0.0016243 | 0.0017213 | 0.0018103 | 0.0018931 | 0.0019696 | 0.0019772 | 0.0019827 | 0.0019861
CE AM | S6 | Elderslie | ELDE | 0 | -2.1186e-05 | 2.4092e-05 | 6.7403e-05 | 0.0001156 | 0.00016813 | 0.00020894 | 0.0002467 | 0.00028315 | 0.00031845 | 0.00035273 | 0.00040759 | 0.00046062 | 0.00051196 | 0.00056175 | 0.0006104 | 0.00066396 | 0.00071598 | 0.00076658 | 0.0008158 | 0.00086375 | 0.00088298 | 0.000902 | 0.00092082
CE AM | S6 | Erskine | ERSK | 0 | -2.4646e-05 | 2.8027e-05 | 7.8411e-05 | 0.00013448 | 0.00019559 | 0.00024307 | 0.00028699 | 0.00032939 | 0.00037045 | 0.00041033 | 0.00047415 | 0.00053584 | 0.00059557 | 0.00065349 | 0.00071009 | 0.00077239 | 0.00083291 | 0.00089177 | 0.00094904 | 0.0010048 | 0.0010272 | 0.0010493 | 0.0010712
CE AM | S5 | Finnieston | FINN | 0 | -2.233e-05 | 2.5394e-05 | 7.1044e-05 | 0.00012185 | 0.00017722 | 0.00022023 | 0.00026003 | 0.00029845 | 0.00033565 | 0.00037178 | 0.00042961 | 0.0004855 | 0.00053962 | 0.00059209 | 0.00064338 | 0.00069983 | 0.00075466 | 0.00080799 | 0.00085988 | 0.00091041 | 0.00093068 | 0.00095073 | 0.00097056
CE AM | S6 | Galashiels | GALA | 0 | -5.0995e-06 | 5.799e-06 | 1.6224e-05 | 2.7825e-05 | 4.047e-05 | 5.0293e-05 | 5.9382e-05 | 6.8156e-05 | 7.6651e-05 | 8.4902e-05 | 9.8108e-05 | 0.00011087 | 0.00012323 | 0.00013521 | 0.00014693 | 0.00015982 | 0.00017234 | 0.00018452 | 0.00019637 | 0.00020791 | 0.00021254 | 0.00021712 | 0.00022164
CE AM | S6 | Giffnock | GIFF | 0 | -3.0642e-05 | 3.4845e-05 | 9.7487e-05 | 0.0001672 | 0.00024318 | 0.0003022 | 0.00035681 | 0.00040953 | 0.00046058 | 0.00051015 | 0.0005895 | 0.0006662 | 0.00074046 | 0.00081247 | 0.00088284 | 0.0009603 | 0.0010355 | 0.0011087 | 0.0011799 | 0.0012493 | 0.0012771 | 0.0013046 | 0.0013318
CE AM | S6 | Glenlee | GLLE | 0 | -7.1384e-06 | 8.1176e-06 | 2.2711e-05 | 3.895e-05 | 5.6651e-05 | 7.0402e-05 | 8.3124e-05 | 9.5406e-05 | 0.0001073 | 0.00011885 | 0.00013733 | 0.0001552 | 0.0001725 | 0.00018928 | 0.00020567 | 0.00022371 | 0.00024124 | 0.00025829 | 0.00027488 | 0.00029103 | 0.00029751 | 0.00030392 | 0.00031026
CE AM | S6 | Glenluce | GLLU | 0 | -1.9499e-05 | 2.2173e-05 | 6.2035e-05 | 0.00010639 | 0.00015474 | 0.0001923 | 0.00022705 | 0.0002606 | 0.00029309 | 0.00032464 | 0.00037513 | 0.00042394 | 0.00047119 | 0.00051701 | 0.00056179 | 0.00061108 | 0.00065896 | 0.00070553 | 0.00075084 | 0.00079496 | 0.00081266 | 0.00083017 | 0.00084749
CE AM | S5 | Glenniston | GLNI | 0 | -9.2404e-06 | 1.0508e-05 | 2.9398e-05 | 5.042e-05 | 7.3332e-05 | 9.1132e-05 | 0.0001076 | 0.0001235 | 0.00013889 | 0.00015384 | 0.00017777 | 0.0002009 | 0.0002233 | 0.00024501 | 0.00026623 | 0.00028959 | 0.00031228 | 0.00033435 | 0.00035582 | 0.00037673 | 0.00038512 | 0.00039341 | 0.00040162
CE AM | S5 | Glenrothes | GLRO | 0 | -2.486e-05 | 2.8271e-05 | 7.9093e-05 | 0.00013565 | 0.00019729 | 0.00024518 | 0.00028949 | 0.00033226 | 0.00037368 | 0.0004139 | 0.00047828 | 0.00054051 | 0.00060076 | 0.00065918 | 0.00071627 | 0.00077911 | 0.00084016 | 0.00089953 | 0.0009573 | 0.0010136 | 0.0010361 | 0.0010584 | 0.0010805
CE AM | S6 | Gorgie | GORG | 0 | -3.8898e-05 | 4.4234e-05 | 0.00012375 | 0.00021225 | 0.0003087 | 0.00038363 | 0.00045295 | 0.00051988 | 0.00058468 | 0.00064762 | 0.00074835 | 0.00084572 | 0.00093999 | 0.0010314 | 0.0011207 | 0.0012191 | 0.0013146 | 0.0014075 | 0.0014979 | 0.0015859 | 0.0016212 | 0.0016561 | 0.0016907
CE AM | S6 | Govan | GOVA | 0 | -2.3714e-05 | 2.6967e-05 | 7.5445e-05 | 0.00012939 | 0.00018819 | 0.00023387 | 0.00027614 | 0.00031694 | 0.00035644 | 0.00039481 | 0.00045622 | 0.00051558 | 0.00057305 | 0.00062877 | 0.00068323 | 0.00074318 | 0.00080141 | 0.00085804 | 0.00091314 | 0.0009668 | 0.00098833 | 0.0010096 | 0.0010307
CE AM | S6 | Grangemouth A | G_EXTRA_4 | 0 | -3.5687e-05 | 4.0582e-05 | 0.00011354 | 0.00019473 | 0.00028322 | 0.00035196 | 0.00041556 | 0.00047696 | 0.00053642 | 0.00059415 | 0.00068657 | 0.0007759 | 0.00086239 | 0.00094624 | 0.0010282 | 0.0011184 | 0.0012061 | 0.0012913 | 0.0013742 | 0.001455 | 0.0014874 | 0.0015194 | 0.0015511
CE AM | S6 | Grangemouth C | G_EXTRA_5 | 0 | -1.394e-05 | 1.5852e-05 | 4.4349e-05 | 7.6062e-05 | 0.00011063 | 0.00013748 | 0.00016232 | 0.00018631 | 0.00020953 | 0.00023208 | 0.00026818 | 0.00030307 | 0.00033686 | 0.00036961 | 0.00040163 | 0.00043687 | 0.0004711 | 0.00050439 | 0.00053678 | 0.00056832 | 0.00058098 | 0.00059349 | 0.00060587
CE AM | S6 | Haggs Road | HAGR | 0 | -3.4461e-05 | 3.9188e-05 | 0.00010964 | 0.00018804 | 0.00027349 | 0.00033987 | 0.00040128 | 0.00046058 | 0.00051799 | 0.00057374 | 0.00066298 | 0.00074924 | 0.00083276 | 0.00091374 | 0.00099288 | 0.00108 | 0.0011646 | 0.0012469 | 0.001327 | 0.001405 | 0.0014363 | 0.0014672 | 0.0014978
CE AM | S6 | Hawick | HAWI | 0 | -5.7013e-06 | 6.4834e-06 | 1.8139e-05 | 3.1109e-05 | 4.5246e-05 | 5.6229e-05 | 6.6389e-05 | 7.6199e-05 | 8.5697e-05 | 9.4921e-05 | 0.00010969 | 0.00012396 | 0.00013777 | 0.00015117 | 0.00016426 | 0.00017868 | 0.00019268 | 0.00020629 | 0.00021954 | 0.00023244 | 0.00023762 | 0.00024274 | 0.0002478
CE AM | S5 | Helensburgh | HELE | 0 | -1.646e-05 | 1.8718e-05 | 5.2368e-05 | 8.9813e-05 | 0.00013063 | 0.00016234 | 0.00019167 | 0.00021999 | 0.00024741 | 0.00027404 | 0.00031667 | 0.00035787 | 0.00039776 | 0.00043644 | 0.00047424 | 0.00051585 | 0.00055627 | 0.00059558 | 0.00063382 | 0.00067107 | 0.00068602 | 0.0007008 | 0.00071541
CE AM | S6 | Hunterston Farm | HUER | 0 | -2.3419e-05 | 2.6632e-05 | 7.4508e-05 | 0.00012779 | 0.00018586 | 0.00023097 | 0.00027271 | 0.000313 | 0.00035202 | 0.00038991 | 0.00045055 | 0.00050917 | 0.00056593 | 0.00062096 | 0.00067475 | 0.00073395 | 0.00079146 | 0.00084738 | 0.0009018 | 0.0009548 | 0.00097606 | 0.00099709 | 0.0010179
CE AM | S5 | Inverkeithing | INKE | 0 | -4.0839e-05 | 4.6441e-05 | 0.00012993 | 0.00022284 | 0.0003241 | 0.00040277 | 0.00047555 | 0.00054581 | 0.00061385 | 0.00067993 | 0.00078568 | 0.00088791 | 0.00098688 | 0.0010828 | 0.0011766 | 0.0012799 | 0.0013802 | 0.0014777 | 0.0015726 | 0.001665 | 0.0017021 | 0.0017387 | 0.001775
CE AM | S6 | Johnstone | JOHN | 0 | -2.9126e-05 | 3.3121e-05 | 9.2665e-05 | 0.00015893 | 0.00023115 | 0.00028725 | 0.00033916 | 0.00038927 | 0.0004378 | 0.00048492 | 0.00056034 | 0.00063325 | 0.00070384 | 0.00077228 | 0.00083917 | 0.0009128 | 0.00098432 | 0.0010539 | 0.0011216 | 0.0011875 | 0.0012139 | 0.0012401 | 0.0012659
CE AM | S6 | Kaimes | KAIM | 0 | -6.6908e-05 | 7.6087e-05 | 0.00021287 | 0.00036508 | 0.00053099 | 0.00065988 | 0.00077912 | 0.00089424 | 0.0010057 | 0.001114 | 0.0012872 | 0.0014547 | 0.0016169 | 0.0017741 | 0.0019278 | 0.0020969 | 0.0022612 | 0.002421 | 0.0025764 | 0.0027278 | 0.0027886 | 0.0028487 | 0.0029081
CE AM | S6 | Kendoon | KEOO | 0 | -5.7311e-06 | 6.5173e-06 | 1.8234e-05 | 3.1272e-05 | 4.5483e-05 | 5.6523e-05 | 6.6736e-05 | 7.6597e-05 | 8.6145e-05 | 9.5418e-05 | 0.00011026 | 0.0001246 | 0.00013849 | 0.00015196 | 0.00016512 | 0.00017961 | 0.00019368 | 0.00020737 | 0.00022069 | 0.00023366 | 0.00023886 | 0.00024401 | 0.0002491
CE AM | S5 | Killermont | KIER | 0 | -5.6856e-05 | 6.4655e-05 | 0.00018089 | 0.00031023 | 0.00045121 | 0.00056074 | 0.00066206 | 0.00075988 | 0.00085461 | 0.0009466 | 0.0010938 | 0.0012361 | 0.0013739 | 0.0015075 | 0.0016381 | 0.0017818 | 0.0019215 | 0.0020572 | 0.0021893 | 0.002318 | 0.0023696 | 0.0024207 | 0.0024712
CE AM | S5 | Kilbowie 11 | G_EXTRA_6 | 0 | -4.0676e-06 | 4.6256e-06 | 1.2941e-05 | 2.2195e-05 | 3.2281e-05 | 4.0117e-05 | 4.7366e-05 | 5.4364e-05 | 6.1141e-05 | 6.7722e-05 | 7.8255e-05 | 8.8437e-05 | 9.8295e-05 | 0.00010785 | 0.0001172 | 0.00012748 | 0.00013747 | 0.00014718 | 0.00015663 | 0.00016584 | 0.00016953 | 0.00017318 | 0.00017679
CE AM | S5 | Kilbowie 33 | G_EXTRA_7 | 0 | -2.0327e-05 | 2.3116e-05 | 6.4671e-05 | 0.00011092 | 0.00016132 | 0.00020048 | 0.0002367 | 0.00027168 | 0.00030554 | 0.00033843 | 0.00039107 | 0.00044195 | 0.00049121 | 0.00053898 | 0.00058566 | 0.00063705 | 0.00068696 | 0.00073551 | 0.00078274 | 0.00082874 | 0.00084719 | 0.00086545 | 0.0008835
CE AM | S6 | Kilmarnock South | KILS | 0 | -1.4739e-05 | 1.676e-05 | 4.6891e-05 | 8.0421e-05 | 0.00011697 | 0.00014536 | 0.00017163 | 0.00019698 | 0.00022154 | 0.00024539 | 0.00028355 | 0.00032044 | 0.00035616 | 0.0003908 | 0.00042465 | 0.0004619 | 0.0004981 | 0.00053329 | 0.00056754 | 0.00060089 | 0.00061428 | 0.00062751 | 0.0006406
CE AM | S6 | Kilmarnock Town | KILT | 0 | -6.385e-05 | 7.2609e-05 | 0.00020314 | 0.0003484 | 0.00050672 | 0.00062972 | 0.00074351 | 0.00085337 | 0.00095974 | 0.001063 | 0.0012284 | 0.0013882 | 0.001543 | 0.001693 | 0.0018396 | 0.002001 | 0.0021578 | 0.0023103 | 0.0024587 | 0.0026032 | 0.0026611 | 0.0027185 | 0.0027752
CE AM | S6 | Kilwinning | KILW | 0 | -1.4507e-05 | 1.6497e-05 | 4.6154e-05 | 7.9156e-05 | 0.00011513 | 0.00014307 | 0.00016893 | 0.00019389 | 0.00021805 | 0.00024153 | 0.00027909 | 0.00031541 | 0.00035056 | 0.00038465 | 0.00041797 | 0.00045464 | 0.00049026 | 0.00052491 | 0.00055862 | 0.00059144 | 0.00060462 | 0.00061764 | 0.00063052
CE AM | S5 | Leven | LEVE | 0 | -6.1772e-05 | 7.0246e-05 | 0.00019653 | 0.00033706 | 0.00049023 | 0.00060922 | 0.00071931 | 0.00082559 | 0.0009285 | 0.0010284 | 0.0011884 | 0.001343 | 0.0014927 | 0.0016379 | 0.0017798 | 0.0019359 | 0.0020876 | 0.0022351 | 0.0023787 | 0.0025184 | 0.0025745 | 0.00263 | 0.0026848
CE AM | S6 | Livingston East | LING | 0 | -3.4208e-05 | 3.8901e-05 | 0.00010883 | 0.00018666 | 0.00027148 | 0.00033738 | 0.00039834 | 0.0004572 | 0.00051419 | 0.00056953 | 0.00065812 | 0.00074375 | 0.00082665 | 0.00090703 | 0.0009856 | 0.0010721 | 0.0011561 | 0.0012378 | 0.0013173 | 0.0013947 | 0.0014257 | 0.0014564 | 0.0014868
CE AM | S6 | Linnmill | LINM | 0 | -3.1564e-05 | 3.6474e-05 | 0.00010069 | 0.00017312 | 0.00025335 | 0.00031712 | 0.00037705 | 0.00043572 | 0.00049338 | 0.00055009 | 0.00063914 | 0.00072337 | 0.00079945 | 0.00086529 | 0.00092465 | 0.00098893 | 0.001048 | 0.0011022 | 0.0011526 | 0.0011992 | 0.0012038 | 0.0012071 | 0.0012092
CE AM | S6 | Maybole | MAYB | 0 | -1.625e-05 | 1.8479e-05 | 5.1699e-05 | 8.8667e-05 | 0.00012896 | 0.00016026 | 0.00018922 | 0.00021718 | 0.00024426 | 0.00027055 | 0.00031263 | 0.0003533 | 0.00039268 | 0.00043087 | 0.00046819 | 0.00050927 | 0.00054917 | 0.00058798 | 0.00062574 | 0.00066251 | 0.00067726 | 0.00069185 | 0.00070628
CE AM | S6 | Newarthill | NEAR | 0 | -6.1467e-05 | 6.9898e-05 | 0.00019556 | 0.00033539 | 0.0004878 | 0.00060621 | 0.00071575 | 0.00082151 | 0.00092391 | 0.0010234 | 0.0011825 | 0.0013364 | 0.0014854 | 0.0016298 | 0.001771 | 0.0019263 | 0.0020773 | 0.0022241 | 0.0023669 | 0.002506 | 0.0025618 | 0.002617 | 0.0026716
CE AM | S6 | Newton Stewart | NETS | 0 | -3.6996e-06 | 4.207e-06 | 1.177e-05 | 2.0187e-05 | 2.936e-05 | 3.6487e-05 | 4.308e-05 | 4.9445e-05 | 5.5609e-05 | 6.1594e-05 | 7.1174e-05 | 8.0435e-05 | 8.9401e-05 | 9.8094e-05 | 0.00010659 | 0.00011594 | 0.00012503 | 0.00013386 | 0.00014246 | 0.00015083 | 0.00015419 | 0.00015751 | 0.0001608
CE AM | S6 | Paisley | PAIS | 0 | -2.1782e-05 | 2.477e-05 | 6.9299e-05 | 0.00011885 | 0.00017286 | 0.00021482 | 0.00025364 | 0.00029112 | 0.00032741 | 0.00036265 | 0.00041905 | 0.00047358 | 0.00052637 | 0.00057755 | 0.00062758 | 0.00068264 | 0.00073613 | 0.00078814 | 0.00083876 | 0.00088804 | 0.00090782 | 0.00092738 | 0.00094672
CE AM | S5 | Partick | PART | 0 | -3.2984e-05 | 3.7509e-05 | 0.00010494 | 0.00017998 | 0.00026177 | 0.00032531 | 0.00038409 | 0.00044084 | 0.00049579 | 0.00054916 | 0.00063457 | 0.00071714 | 0.00079708 | 0.00087458 | 0.00095034 | 0.0010337 | 0.0011147 | 0.0011935 | 0.0012701 | 0.0013448 | 0.0013747 | 0.0014043 | 0.0014336
CE AM | S6 | Portobello | POOB | 0 | -5.3805e-05 | 6.1185e-05 | 0.00017118 | 0.00029358 | 0.000427 | 0.00053064 | 0.00062653 | 0.00071911 | 0.00080875 | 0.0008958 | 0.0010351 | 0.0011698 | 0.0013002 | 0.0014266 | 0.0015502 | 0.0016862 | 0.0018183 | 0.0019468 | 0.0020719 | 0.0021936 | 0.0022425 | 0.0022908 | 0.0023386
CE AM | S5 | Port Dundas | PORD | 0 | -2.1793e-05 | 2.4783e-05 | 6.9335e-05 | 0.00011891 | 0.00017295 | 0.00021493 | 0.00025377 | 0.00029127 | 0.00032758 | 0.00036284 | 0.00041927 | 0.00047382 | 0.00052664 | 0.00057785 | 0.0006279 | 0.00068299 | 0.00073651 | 0.00078855 | 0.00083919 | 0.00088851 | 0.00090829 | 0.00092786 | 0.00094721
CE AM | S6 | Ravenscraig | RAVE | 0 | -2.7805e-05 | 3.1619e-05 | 8.8462e-05 | 0.00015172 | 0.00022066 | 0.00027422 | 0.00032378 | 0.00037162 | 0.00041794 | 0.00046293 | 0.00053493 | 0.00060453 | 0.00067191 | 0.00073725 | 0.00080111 | 0.0008714 | 0.00093967 | 0.0010061 | 0.0010707 | 0.0011336 | 0.0011588 | 0.0011838 | 0.0012085
CE AM | S5 | Redhouse | REDH | 0 | -1.7513e-05 | 1.9916e-05 | 5.5718e-05 | 9.556e-05 | 0.00013899 | 0.00017272 | 0.00020393 | 0.00023407 | 0.00026324 | 0.00029158 | 0.00033693 | 0.00038077 | 0.00042321 | 0.00046436 | 0.00050459 | 0.00054886 | 0.00059186 | 0.00063368 | 0.00067438 | 0.00071401 | 0.00072991 | 0.00074563 | 0.00076118
CE AM | S6 | Saltcoats A | G_EXTRA_8 | 0 | -2.9456e-05 | 3.4039e-05 | 9.3964e-05 | 0.00016156 | 0.00023643 | 0.00029594 | 0.00035187 | 0.00040663 | 0.00046043 | 0.00051335 | 0.00059646 | 0.00067507 | 0.00074607 | 0.00080751 | 0.00086291 | 0.00092289 | 0.000978 | 0.0010286 | 0.0010756 | 0.0011191 | 0.0011234 | 0.0011265 | 0.0011284
CE AM | S6 | Saltcoats B | G_EXTRA_9 | 0 | -1.739e-05 | 2.0095e-05 | 5.5473e-05 | 9.538e-05 | 0.00013958 | 0.00017472 | 0.00020774 | 0.00024006 | 0.00027182 | 0.00030307 | 0.00035213 | 0.00039854 | 0.00044046 | 0.00047673 | 0.00050943 | 0.00054484 | 0.00057738 | 0.00060724 | 0.00063499 | 0.00066068 | 0.00066321 | 0.00066505 | 0.0006662
CE AM | S6 | St Andrews Cross | SANX | 0 | -1.6677e-05 | 1.8965e-05 | 5.3059e-05 | 9.0999e-05 | 0.00013235 | 0.00016448 | 0.0001942 | 0.00022289 | 0.00025068 | 0.00027766 | 0.00032085 | 0.00036259 | 0.00040301 | 0.0004422 | 0.0004805 | 0.00052266 | 0.00056361 | 0.00060344 | 0.00064219 | 0.00067993 | 0.00069507 | 0.00071004 | 0.00072485
CE AM | S6 | Shrubhill | SHRU | 0 | -4.0994e-05 | 4.6617e-05 | 0.00013042 | 0.00022368 | 0.00032533 | 0.0004043 | 0.00047735 | 0.00054788 | 0.00061618 | 0.0006825 | 0.00078866 | 0.00089127 | 0.00099062 | 0.0010869 | 0.0011811 | 0.0012847 | 0.0013854 | 0.0014833 | 0.0015785 | 0.0016713 | 0.0017085 | 0.0017453 | 0.0017817
CE AM | S6 | Sighthill | SIGH | 0 | -6.8506e-05 | 7.7903e-05 | 0.00021795 | 0.0003738 | 0.00054367 | 0.00067563 | 0.00079772 | 0.00091559 | 0.0010297 | 0.0011406 | 0.001318 | 0.0014894 | 0.0016555 | 0.0018164 | 0.0019738 | 0.0021469 | 0.0023152 | 0.0024788 | 0.0026379 | 0.002793 | 0.0028552 | 0.0029167 | 0.0029775
CE AM | S6 | Spango Valley | SPAV | 0 | -1.7298e-05 | 1.9671e-05 | 5.5034e-05 | 9.4387e-05 | 0.00013728 | 0.0001706 | 0.00020143 | 0.00023119 | 0.00026001 | 0.000288 | 0.00033279 | 0.00037609 | 0.00041802 | 0.00045866 | 0.00049839 | 0.00054212 | 0.0005846 | 0.00062591 | 0.0006661 | 0.00070525 | 0.00072095 | 0.00073649 | 0.00075184
CE AM | S6 | Strathaven | STHA | 0 | -2.274e-05 | 2.5859e-05 | 7.2347e-05 | 0.00012408 | 0.00018047 | 0.00022427 | 0.0002648 | 0.00030392 | 0.00034181 | 0.0003786 | 0.00043748 | 0.00049441 | 0.00054952 | 0.00060295 | 0.00065518 | 0.00071266 | 0.0007685 | 0.00082281 | 0.00087565 | 0.0009271 | 0.00094775 | 0.00096817 | 0.00098836
CE AM | S5 | Stirling | STIR | 0 | -6.6536e-05 | 7.5663e-05 | 0.00021169 | 0.00036305 | 0.00052804 | 0.00065621 | 0.00077479 | 0.00088927 | 0.0010001 | 0.0011078 | 0.0012801 | 0.0014466 | 0.0016079 | 0.0017642 | 0.001917 | 0.0020852 | 0.0022486 | 0.0024075 | 0.0025621 | 0.0027127 | 0.0027731 | 0.0028328 | 0.0028919
CE AM | S5 | Strathleven | STLE | 0 | -5.2357e-05 | 5.9539e-05 | 0.00016657 | 0.00028568 | 0.00041551 | 0.00051637 | 0.00060967 | 0.00069976 | 0.00078698 | 0.00087169 | 0.0010073 | 0.0011383 | 0.0012652 | 0.0013882 | 0.0015085 | 0.0016408 | 0.0017694 | 0.0018944 | 0.0020161 | 0.0021346 | 0.0021821 | 0.0022291 | 0.0022756
CE AM | S6 | Telford Road | TELR | 0 | -2.2099e-05 | 2.5131e-05 | 7.0309e-05 | 0.00012058 | 0.00017538 | 0.00021795 | 0.00025734 | 0.00029536 | 0.00033218 | 0.00036793 | 0.00042516 | 0.00048048 | 0.00053403 | 0.00058596 | 0.00063672 | 0.00069258 | 0.00074685 | 0.00079962 | 0.00085097 | 0.00090098 | 0.00092105 | 0.00094089 | 0.00096051
CE AM | S6 | Tongland | TONG | 0 | -1.5156e-05 | 1.7235e-05 | 4.822e-05 | 8.27e-05 | 0.00012028 | 0.00014948 | 0.00017649 | 0.00020257 | 0.00022782 | 0.00025234 | 0.00029159 | 0.00032952 | 0.00036626 | 0.00040187 | 0.00043668 | 0.00047499 | 0.00051221 | 0.0005484 | 0.00058362 | 0.00061792 | 0.00063168 | 0.00064529 | 0.00065875
CE AM | S5 | Westfield | WFIE | 0 | -8.6663e-07 | 1.0014e-06 | 2.7645e-06 | 4.7532e-06 | 6.956e-06 | 8.7069e-06 | 1.0353e-05 | 1.1963e-05 | 1.3546e-05 | 1.5103e-05 | 1.7549e-05 | 1.9861e-05 | 2.195e-05 | 2.3758e-05 | 2.5388e-05 | 2.7152e-05 | 2.8774e-05 | 3.0262e-05 | 3.1645e-05 | 3.2925e-05 | 3.3051e-05 | 3.3143e-05 | 3.32e-05
CE AM | S5 | West George Street | WGEO | 0 | -3.3886e-06 | 3.8534e-06 | 1.0781e-05 | 1.849e-05 | 2.6892e-05 | 3.342e-05 | 3.9459e-05 | 4.5289e-05 | 5.0934e-05 | 5.6417e-05 | 6.5192e-05 | 7.3674e-05 | 8.1886e-05 | 8.9849e-05 | 9.7631e-05 | 0.0001062 | 0.00011452 | 0.00012261 | 0.00013048 | 0.00013815 | 0.00014123 | 0.00014427 | 0.00014728
CE AM | S6 | Whitehouse | WHHO | 0 | -4.4093e-05 | 5.0142e-05 | 0.00014028 | 0.00024059 | 0.00034993 | 0.00043487 | 0.00051345 | 0.00058931 | 0.00066277 | 0.00073411 | 0.0008483 | 0.00095867 | 0.0010655 | 0.0011691 | 0.0012704 | 0.0013819 | 0.0014901 | 0.0015954 | 0.0016979 | 0.0017977 | 0.0018377 | 0.0018773 | 0.0019165
CE AM | S6 | Wishaw | WISH | 0 | -3.6464e-05 | 4.1466e-05 | 0.00011601 | 0.00019896 | 0.00028938 | 0.00035962 | 0.00042461 | 0.00048735 | 0.00054809 | 0.00060709 | 0.00070152 | 0.00079279 | 0.00088116 | 0.00096685 | 0.0010506 | 0.0011428 | 0.0012323 | 0.0013194 | 0.0014041 | 0.0014866 | 0.0015197 | 0.0015525 | 0.0015849
CE AM | S6 | Ayr | AYRR | 0 | -2.7128e-05 | 3.0849e-05 | 8.6308e-05 | 0.00014802 | 0.00021529 | 0.00026755 | 0.0003159 | 0.00036257 | 0.00040777 | 0.00045166 | 0.00052191 | 0.00058981 | 0.00065556 | 0.00071931 | 0.00078161 | 0.00085019 | 0.0009168 | 0.00098159 | 0.0010446 | 0.001106 | 0.0011306 | 0.001155 | 0.0011791
CE AM | S5 | Dunoon | DUNO_P | 0 | -2.7848e-05 | 3.2181e-05 | 8.8835e-05 | 0.00015274 | 0.00022353 | 0.00027979 | 0.00033267 | 0.00038443 | 0.0004353 | 0.00048534 | 0.00056391 | 0.00063822 | 0.00070535 | 0.00076343 | 0.00081581 | 0.00087252 | 0.00092462 | 0.00097245 | 0.0010169 | 0.001058 | 0.0010621 | 0.001065 | 0.0010669
CE AM | S5 | Railtrack Bathgate | T_BAGTD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Chapelcross Directs | T_CHAPD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S5 | Railtrack - Dalreoch | T_DALRD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Ecclefechan | T_ECCFD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Eglington Street | T_EGLSD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Elvanfoot | T_ELVAD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Gowkthrapple | T_GOWKD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Grangemouth 1 | T_BPGRD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Innerwick | T_INWID-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Marshall Meadows | T_MARMD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Caledonian Paper | T_MEADD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S5 | HMNB Whistlefield | T_WHISTLD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S5 | Exxon Mossmoran | T_EXMOSSD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S5 | Exxon Chemicals (Mossmorran) | T_MOSED-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Parkhead | T_PARHD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Port Glasgow | T_PORGD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Portobello | T_POOBD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Corus Dalzell | T_RAVED-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S6 | Railtrack - Saltcoats | T_SACOD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE AM | S5 | Bonnybridge (Network Rail) | T_GNHLD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S5 | Bathgate | BAGA | 0 | 0.00020654 | 0.0002381 | 0.00040971 | 0.00061277 | 0.00086085 | 0.0011572 | 0.001524 | 0.0019775 | 0.0025316 | 0.0032186 | 0.0040661 | 0.0051189 | 0.0064183 | 0.0080437 | 0.010055 | 0.01253 | 0.015531 | 0.019119 | 0.023337 | 0.028181 | 0.033617 | 0.039544 | 0.045818
CE PM | S5 | Bainsford | BAIN | 0 | 0.0062145 | 0.0071506 | 0.012297 | 0.018388 | 0.02583 | 0.034728 | 0.045744 | 0.059366 | 0.076011 | 0.096652 | 0.12211 | 0.15375 | 0.19279 | 0.24164 | 0.30209 | 0.37647 | 0.46667 | 0.5745 | 0.70127 | 0.8469 | 1.0103 | 1.1884 | 1.377
CE PM | S6 | Berwick | BERW | 0 | 0.019069 | 0.021912 | 0.037668 | 0.056315 | 0.079106 | 0.10637 | 0.14012 | 0.18187 | 0.23289 | 0.29617 | 0.3742 | 0.47117 | 0.59087 | 0.74062 | 0.92598 | 1.154 | 1.4306 | 1.7612 | 2.1499 | 2.5964 | 3.0974 | 3.6437 | 4.222
CE PM | S5 | Bonnybridge | BONN | 0 | 0.007817 | 0.0090216 | 0.015529 | 0.023229 | 0.032634 | 0.043867 | 0.057765 | 0.074946 | 0.095935 | 0.12196 | 0.15406 | 0.19394 | 0.24316 | 0.30472 | 0.38091 | 0.47464 | 0.5883 | 0.72418 | 0.8839 | 1.0674 | 1.2732 | 1.4977 | 1.7353
CE PM | S6 | Braehead Park | BRAP | 0 | 0.005486 | 0.0063339 | 0.010904 | 0.016311 | 0.022916 | 0.030803 | 0.04056 | 0.052622 | 0.067357 | 0.085625 | 0.10816 | 0.13616 | 0.17071 | 0.21393 | 0.26741 | 0.33321 | 0.41299 | 0.50837 | 0.62049 | 0.74929 | 0.89378 | 1.0513 | 1.2181
CE PM | S6 | Broxburn | BROX | 0 | 0.0090589 | 0.010423 | 0.017924 | 0.026801 | 0.03765 | 0.050619 | 0.066675 | 0.086531 | 0.11079 | 0.14088 | 0.17799 | 0.2241 | 0.28102 | 0.35222 | 0.44034 | 0.54876 | 0.68024 | 0.83742 | 1.0222 | 1.2345 | 1.4726 | 1.7323 | 2.0073
CE PM | S6 | Carsfad | CAFA | 0 | 0.00057415 | 0.00066127 | 0.0011376 | 0.0017012 | 0.0023898 | 0.0032128 | 0.0042315 | 0.0054911 | 0.0070302 | 0.0089386 | 0.011293 | 0.014217 | 0.017827 | 0.022343 | 0.027932 | 0.034808 | 0.043146 | 0.053114 | 0.064832 | 0.078293 | 0.093396 | 0.10986 | 0.1273
CE PM | S6 | Carntyne | CATY | 0 | 0.0026752 | 0.0030961 | 0.0053342 | 0.0079816 | 0.011214 | 0.015071 | 0.019841 | 0.025735 | 0.032935 | 0.041859 | 0.052872 | 0.066549 | 0.083426 | 0.10453 | 0.13065 | 0.16278 | 0.20175 | 0.24832 | 0.30307 | 0.36596 | 0.43651 | 0.51343 | 0.59487
CE PM | S6 | Chapelcross | CHAP | 0 | 0.010596 | 0.012204 | 0.020994 | 0.031395 | 0.044104 | 0.059293 | 0.078093 | 0.10134 | 0.12974 | 0.16496 | 0.20841 | 0.26238 | 0.329 | 0.41234 | 0.51549 | 0.64238 | 0.79626 | 0.98022 | 1.1965 | 1.4449 | 1.7236 | 2.0276 | 2.3493
CE PM | S6 | Charlotte Street | CHAS | 0 | 0.01225 | 0.014063 | 0.024169 | 0.036129 | 0.050749 | 0.068242 | 0.089906 | 0.1167 | 0.14946 | 0.19007 | 0.24017 | 0.30242 | 0.37927 | 0.47541 | 0.59441 | 0.74083 | 0.91839 | 1.1307 | 1.3802 | 1.6669 | 1.9886 | 2.3394 | 2.7108
CE PM | S6 | Clyde’s Mill | CLYM | 0 | 0.014079 | 0.016184 | 0.027823 | 0.041599 | 0.058434 | 0.078569 | 0.1035 | 0.13433 | 0.17201 | 0.21874 | 0.27638 | 0.34799 | 0.43639 | 0.54698 | 0.68386 | 0.85227 | 1.0565 | 1.3007 | 1.5877 | 1.9174 | 2.2874 | 2.6908 | 3.1179
CE PM | S6 | Coatbridge | COAT | 0 | 0.0093041 | 0.010734 | 0.018475 | 0.027635 | 0.038823 | 0.052187 | 0.068723 | 0.089166 | 0.11414 | 0.14511 | 0.18331 | 0.23076 | 0.28933 | 0.36259 | 0.45325 | 0.56479 | 0.70004 | 0.86173 | 1.0518 | 1.2702 | 1.5151 | 1.7822 | 2.065
CE PM | S6 | Cockenzie | COCK | 0 | 0.0074253 | 0.0085754 | 0.014765 | 0.022087 | 0.03103 | 0.041708 | 0.054919 | 0.071249 | 0.091199 | 0.11593 | 0.14644 | 0.18434 | 0.23112 | 0.28962 | 0.36203 | 0.4511 | 0.5591 | 0.68822 | 0.84 | 1.0144 | 1.21 | 1.4232 | 1.649
CE PM | S6 | Coylton | COYL | 0 | 0.0085036 | 0.0098193 | 0.016905 | 0.025289 | 0.035529 | 0.047756 | 0.062883 | 0.081582 | 0.10443 | 0.13274 | 0.16768 | 0.21109 | 0.26465 | 0.33164 | 0.41455 | 0.51655 | 0.64023 | 0.78808 | 0.96189 | 1.1615 | 1.3855 | 1.6298 | 1.8883
CE PM | S6 | Crookston A | G_EXTRA_10 | 0 | 0.003812 | 0.0044329 | 0.0076485 | 0.011451 | 0.016091 | 0.021618 | 0.028447 | 0.036883 | 0.047182 | 0.059944 | 0.075698 | 0.095257 | 0.11939 | 0.14956 | 0.18689 | 0.23281 | 0.28848 | 0.35503 | 0.43325 | 0.5231 | 0.62388 | 0.73377 | 0.8501
CE PM | S6 | Crookston B | G_EXTRA_11 | 0 | 0.00014108 | 0.00016406 | 0.00028306 | 0.00042379 | 0.00059552 | 0.00080006 | 0.0010528 | 0.001365 | 0.0017462 | 0.0022185 | 0.0028015 | 0.0035254 | 0.0044184 | 0.0055349 | 0.0069165 | 0.0086159 | 0.010676 | 0.013139 | 0.016034 | 0.01936 | 0.023089 | 0.027156 | 0.031461
CE PM | S5 | Cumbernauld | CUMB | 0 | 0.010213 | 0.01176 | 0.020229 | 0.030251 | 0.042496 | 0.057132 | 0.075249 | 0.09765 | 0.12502 | 0.15896 | 0.20083 | 0.25285 | 0.31705 | 0.39736 | 0.49676 | 0.61905 | 0.76735 | 0.94464 | 1.1531 | 1.3925 | 1.6611 | 1.954 | 2.2641
CE PM | S5 | Cupar | CUPA | 0 | 0.0089635 | 0.010323 | 0.017759 | 0.026557 | 0.037307 | 0.050156 | 0.066059 | 0.085723 | 0.10975 | 0.13954 | 0.17629 | 0.22195 | 0.27831 | 0.3488 | 0.43605 | 0.5434 | 0.67357 | 0.82918 | 1.0121 | 1.2223 | 1.458 | 1.7151 | 1.9873
CE PM | S6 | Currie | CURR | 0 | 0.0012086 | 0.0014064 | 0.0024272 | 0.0036341 | 0.0051069 | 0.0068606 | 0.0090274 | 0.011704 | 0.014971 | 0.019019 | 0.024017 | 0.030221 | 0.037875 | 0.047445 | 0.059286 | 0.073851 | 0.09151 | 0.11262 | 0.13743 | 0.16593 | 0.19789 | 0.23274 | 0.26964
CE PM | S6 | Dalmarnock | DALM3 | 0 | 0.0083347 | 0.0096425 | 0.016611 | 0.024854 | 0.03492 | 0.04693 | 0.061785 | 0.080144 | 0.10257 | 0.13036 | 0.16466 | 0.20726 | 0.25983 | 0.32557 | 0.40693 | 0.50702 | 0.62838 | 0.77346 | 0.94399 | 1.1399 | 1.3596 | 1.5993 | 1.8529
CE PM | S6 | Devol Moor | DEVM | 0 | 0.0068256 | 0.0079022 | 0.013616 | 0.020374 | 0.028627 | 0.038471 | 0.050645 | 0.065689 | 0.084064 | 0.10684 | 0.13495 | 0.16985 | 0.21292 | 0.26679 | 0.33344 | 0.41544 | 0.51487 | 0.63373 | 0.77344 | 0.93393 | 1.114 | 1.3103 | 1.5181
CE PM | S5 | Devonside | DEVO | 0 | 0.00032788 | 0.00037838 | 0.00065133 | 0.00097426 | 0.0013687 | 0.0018398 | 0.0024227 | 0.0031434 | 0.0040237 | 0.0051152 | 0.0064617 | 0.0081344 | 0.010199 | 0.012781 | 0.015976 | 0.019908 | 0.024675 | 0.030374 | 0.037073 | 0.044769 | 0.053403 | 0.062817 | 0.072783
CE PM | S6 | Dewar Place | DEWP | 0 | 0.015512 | 0.017769 | 0.030516 | 0.045606 | 0.064057 | 0.086151 | 0.11352 | 0.14739 | 0.18879 | 0.24014 | 0.30346 | 0.38216 | 0.47932 | 0.60089 | 0.75138 | 0.93653 | 1.1611 | 1.4296 | 1.7452 | 2.1078 | 2.5147 | 2.9584 | 3.4281
CE PM | S5 | Drumcross | DRCR | 0 | 0.0066217 | 0.0076306 | 0.013129 | 0.019635 | 0.027584 | 0.037082 | 0.048837 | 0.063371 | 0.081129 | 0.10315 | 0.13031 | 0.16405 | 0.2057 | 0.2578 | 0.32228 | 0.4016 | 0.4978 | 0.6128 | 0.74798 | 0.90328 | 1.0775 | 1.2675 | 1.4686
CE PM | S5 | Drumchapel | DRUM | 0 | 0.0067083 | 0.0078113 | 0.013483 | 0.020189 | 0.028372 | 0.038113 | 0.050147 | 0.065009 | 0.083154 | 0.10563 | 0.13339 | 0.16784 | 0.21034 | 0.26348 | 0.32923 | 0.41011 | 0.50816 | 0.62536 | 0.76312 | 0.92135 | 1.0988 | 1.2923 | 1.4972
CE PM | S6 | Dumfries 11 | G_EXTRA_1 | 0 | 0.0023963 | 0.0027626 | 0.0047539 | 0.00711 | 0.0099885 | 0.013427 | 0.017683 | 0.022945 | 0.029374 | 0.037345 | 0.047178 | 0.059393 | 0.07447 | 0.093328 | 0.11667 | 0.14538 | 0.1802 | 0.22183 | 0.27076 | 0.32698 | 0.39004 | 0.45881 | 0.53161
CE PM | S6 | Dumfries 33 | G_EXTRA_2 | 0 | 0.0062296 | 0.0071818 | 0.012358 | 0.018484 | 0.025967 | 0.034907 | 0.04597 | 0.059649 | 0.076362 | 0.097083 | 0.12265 | 0.1544 | 0.1936 | 0.24262 | 0.3033 | 0.37795 | 0.46847 | 0.57668 | 0.7039 | 0.85003 | 1.014 | 1.1927 | 1.382
CE PM | S6 | Dumfries ICI | G_EXTRA_3 | 0 | 0.0039837 | 0.0045927 | 0.0079031 | 0.01182 | 0.016605 | 0.022322 | 0.029397 | 0.038145 | 0.048832 | 0.062083 | 0.07843 | 0.098738 | 0.1238 | 0.15515 | 0.19396 | 0.24169 | 0.29958 | 0.36878 | 0.45013 | 0.54358 | 0.64842 | 0.76275 | 0.88377
CE PM | S6 | Dunbar | DUNB | 0 | 0.010858 | 0.012516 | 0.021537 | 0.032211 | 0.045251 | 0.060831 | 0.080112 | 0.10395 | 0.13308 | 0.16919 | 0.21374 | 0.26908 | 0.33739 | 0.42283 | 0.52858 | 0.65868 | 0.81644 | 1.005 | 1.2267 | 1.4814 | 1.7672 | 2.0787 | 2.4086
CE PM | S5 | Dunfermline | DUNF | 0 | 0.0050691 | 0.005858 | 0.010088 | 0.015092 | 0.021203 | 0.028499 | 0.037523 | 0.048678 | 0.062304 | 0.079195 | 0.10004 | 0.12592 | 0.15787 | 0.19782 | 0.24727 | 0.3081 | 0.38186 | 0.47004 | 0.57369 | 0.69276 | 0.82634 | 0.97199 | 1.1262
CE PM | S6 | Earlston | EAST | 0 | 0.0011986 | 0.0013804 | 0.0023747 | 0.0035513 | 0.0049888 | 0.0067069 | 0.0088334 | 0.011463 | 0.014676 | 0.01866 | 0.023574 | 0.029679 | 0.037215 | 0.046642 | 0.058309 | 0.072663 | 0.090069 | 0.11088 | 0.13534 | 0.16344 | 0.19497 | 0.22935 | 0.26574
CE PM | S6 | Eccles | ECCL | 0 | 1.6791e-05 | 1.9366e-05 | 3.3329e-05 | 4.985e-05 | 7.0033e-05 | 9.4142e-05 | 0.00012398 | 0.00016086 | 0.00020592 | 0.00026179 | 0.00033072 | 0.00041634 | 0.00052201 | 0.00065419 | 0.00081778 | 0.001019 | 0.0012631 | 0.0015548 | 0.0018978 | 0.0022918 | 0.0027338 | 0.0032158 | 0.003726
CE PM | S6 | Easterhouse | EERH | 0 | 0.0079367 | 0.0091941 | 0.015845 | 0.023711 | 0.033316 | 0.04477 | 0.058934 | 0.076437 | 0.097814 | 0.12431 | 0.157 | 0.19761 | 0.24771 | 0.31037 | 0.38791 | 0.48329 | 0.59895 | 0.7372 | 0.89971 | 1.0864 | 1.2958 | 1.5241 | 1.7658
CE PM | S6 | East Kilbride | EKIL | 0 | 0.0071963 | 0.0083506 | 0.014399 | 0.021552 | 0.030283 | 0.04069 | 0.053555 | 0.069449 | 0.088859 | 0.11291 | 0.1426 | 0.17947 | 0.22495 | 0.28182 | 0.3522 | 0.43878 | 0.54375 | 0.66923 | 0.81672 | 0.98615 | 1.1762 | 1.3834 | 1.6028
CE PM | S6 | East Kilbride South | EKIS | 0 | 0.00059589 | 0.00068926 | 0.0011873 | 0.0017764 | 0.0024959 | 0.0033544 | 0.0044162 | 0.0057286 | 0.0073316 | 0.0093186 | 0.01177 | 0.014816 | 0.018573 | 0.023273 | 0.029089 | 0.036244 | 0.04492 | 0.055291 | 0.067482 | 0.081486 | 0.097195 | 0.11433 | 0.13246
CE PM | S6 | Elderslie | ELDE | 0 | 0.0033634 | 0.0039042 | 0.0067325 | 0.010077 | 0.01416 | 0.019026 | 0.025041 | 0.032472 | 0.041546 | 0.052791 | 0.06667 | 0.083904 | 0.10517 | 0.13175 | 0.16465 | 0.20513 | 0.2542 | 0.31285 | 0.3818 | 0.461 | 0.54983 | 0.6467 | 0.74924
CE PM | S6 | Erskine | ERSK | 0 | 0.0030871 | 0.0035985 | 0.0062135 | 0.009305 | 0.013077 | 0.017565 | 0.023109 | 0.029955 | 0.038313 | 0.048666 | 0.061449 | 0.077318 | 0.096891 | 0.12136 | 0.15164 | 0.18888 | 0.23403 | 0.288 | 0.35143 | 0.42429 | 0.50601 | 0.59511 | 0.68944
CE PM | S5 | Finnieston | FINN | 0 | 0.010044 | 0.01154 | 0.019838 | 0.029657 | 0.04166 | 0.056016 | 0.073794 | 0.095782 | 0.12265 | 0.15598 | 0.19708 | 0.24815 | 0.3112 | 0.39007 | 0.4877 | 0.60781 | 0.75347 | 0.92761 | 1.1323 | 1.3675 | 1.6314 | 1.9191 | 2.2237
CE PM | S6 | Galashiels | GALA | 0 | 0.00085795 | 0.00099501 | 0.0017154 | 0.0025673 | 0.0036074 | 0.0048473 | 0.0063802 | 0.0082742 | 0.010587 | 0.013454 | 0.016991 | 0.021385 | 0.026805 | 0.033583 | 0.041971 | 0.052289 | 0.0648 | 0.079754 | 0.097333 | 0.11753 | 0.14018 | 0.16487 | 0.19102
CE PM | S6 | Giffnock | GIFF | 0 | 0.0030081 | 0.0035257 | 0.0060979 | 0.0091378 | 0.012844 | 0.017246 | 0.022678 | 0.029382 | 0.037562 | 0.047692 | 0.060205 | 0.075731 | 0.094876 | 0.11881 | 0.14841 | 0.18482 | 0.22896 | 0.28171 | 0.34372 | 0.41493 | 0.49478 | 0.58185 | 0.67403
CE PM | S6 | Glenlee | GLLE | 0 | 0.0022435 | 0.0025839 | 0.0044449 | 0.0066472 | 0.009338 | 0.012554 | 0.016534 | 0.021456 | 0.02747 | 0.034927 | 0.044125 | 0.055553 | 0.069659 | 0.087303 | 0.10914 | 0.13601 | 0.16859 | 0.20754 | 0.25333 | 0.30593 | 0.36494 | 0.42929 | 0.49741
CE PM | S6 | Glenluce | GLLU | 0 | 0.0061281 | 0.0070579 | 0.012141 | 0.018157 | 0.025507 | 0.034291 | 0.045164 | 0.058608 | 0.075035 | 0.095404 | 0.12053 | 0.15175 | 0.19027 | 0.23847 | 0.29812 | 0.37151 | 0.46051 | 0.5669 | 0.69197 | 0.83565 | 0.99684 | 1.1726 | 1.3587
CE PM | S5 | Glenniston | GLNI | 0 | 0.0019652 | 0.002272 | 0.0039131 | 0.0058544 | 0.0082254 | 0.011055 | 0.014555 | 0.018881 | 0.024166 | 0.030716 | 0.038799 | 0.048838 | 0.061226 | 0.07672 | 0.095895 | 0.11948 | 0.14809 | 0.18228 | 0.22247 | 0.26865 | 0.32044 | 0.37692 | 0.43671
CE PM | S5 | Glenrothes | GLRO | 0 | 0.0065218 | 0.0075233 | 0.012949 | 0.019367 | 0.027209 | 0.036575 | 0.048165 | 0.062493 | 0.079998 | 0.1017 | 0.12848 | 0.16174 | 0.20279 | 0.25413 | 0.31768 | 0.39586 | 0.49066 | 0.60399 | 0.73722 | 0.89026 | 1.062 | 1.2492 | 1.4474
CE PM | S6 | Gorgie | GORG | 0 | 0.0063263 | 0.0073407 | 0.012657 | 0.018945 | 0.02662 | 0.035768 | 0.047077 | 0.061049 | 0.078111 | 0.099256 | 0.12535 | 0.15776 | 0.19774 | 0.24774 | 0.30961 | 0.38572 | 0.47799 | 0.5883 | 0.71796 | 0.86689 | 1.0339 | 1.2161 | 1.4089
CE PM | S6 | Govan | GOVA | 0 | 0.0073788 | 0.0084991 | 0.014621 | 0.021865 | 0.030716 | 0.041294 | 0.054387 | 0.070576 | 0.090357 | 0.11488 | 0.14514 | 0.18273 | 0.22912 | 0.28716 | 0.35899 | 0.44736 | 0.55452 | 0.68264 | 0.83324 | 1.0062 | 1.2004 | 1.412 | 1.6361
CE PM | S6 | Grangemouth A | G_EXTRA_4 | 0 | 0.0094542 | 0.010905 | 0.018768 | 0.028072 | 0.039437 | 0.053013 | 0.069812 | 0.090581 | 0.11596 | 0.14741 | 0.18623 | 0.23444 | 0.29394 | 0.36837 | 0.46048 | 0.57381 | 0.71123 | 0.87551 | 1.0686 | 1.2905 | 1.5393 | 1.8107 | 2.098
CE PM | S6 | Grangemouth C | G_EXTRA_5 | 0 | 0.0036929 | 0.0042596 | 0.0073311 | 0.010965 | 0.015405 | 0.020707 | 0.027269 | 0.035382 | 0.045294 | 0.057582 | 0.072742 | 0.091574 | 0.11482 | 0.14389 | 0.17987 | 0.22414 | 0.27781 | 0.34198 | 0.41742 | 0.50407 | 0.60129 | 0.70729 | 0.81951
CE PM | S6 | Haggs Road | HAGR | 0 | 0.0061341 | 0.0071082 | 0.012251 | 0.018334 | 0.025761 | 0.034618 | 0.045568 | 0.0591 | 0.075626 | 0.096108 | 0.12139 | 0.15278 | 0.19151 | 0.23994 | 0.29988 | 0.37362 | 0.46302 | 0.56989 | 0.69552 | 0.83982 | 1.0017 | 1.1782 | 1.365
CE PM | S6 | Hawick | HAWI | 0 | 0.00098624 | 0.0011433 | 0.0019708 | 0.0029495 | 0.0041443 | 0.005569 | 0.0073304 | 0.0095067 | 0.012165 | 0.015459 | 0.019524 | 0.024573 | 0.030802 | 0.038592 | 0.048231 | 0.060089 | 0.074467 | 0.091653 | 0.11186 | 0.13506 | 0.16109 | 0.18948 | 0.21953
CE PM | S5 | Helensburgh | HELE | 0 | 0.0022352 | 0.0026015 | 0.0044898 | 0.0067226 | 0.0094471 | 0.012691 | 0.016699 | 0.021649 | 0.027693 | 0.035181 | 0.044425 | 0.055901 | 0.070058 | 0.087758 | 0.10966 | 0.1366 | 0.16926 | 0.2083 | 0.25419 | 0.3069 | 0.36602 | 0.43049 | 0.49873
CE PM | S6 | Hunterston Farm | HUER | 0 | 0.0057692 | 0.0066592 | 0.011464 | 0.017148 | 0.024091 | 0.032382 | 0.042641 | 0.055322 | 0.070815 | 0.090023 | 0.11372 | 0.14316 | 0.17948 | 0.22492 | 0.28116 | 0.35034 | 0.43423 | 0.53452 | 0.65241 | 0.78784 | 0.93977 | 1.1054 | 1.2808
CE PM | S5 | Inverkeithing | INKE | 0 | 0.0083698 | 0.009681 | 0.016676 | 0.024951 | 0.035055 | 0.047114 | 0.062028 | 0.08046 | 0.10297 | 0.13088 | 0.16532 | 0.20809 | 0.26087 | 0.32688 | 0.40857 | 0.50907 | 0.63092 | 0.77659 | 0.94783 | 1.1445 | 1.3652 | 1.6058 | 1.8605
CE PM | S6 | Johnstone | JOHN | 0 | 0.0056024 | 0.0064853 | 0.011174 | 0.01672 | 0.023492 | 0.031571 | 0.041562 | 0.053909 | 0.068989 | 0.087681 | 0.11075 | 0.13939 | 0.17474 | 0.21895 | 0.27366 | 0.34096 | 0.42256 | 0.52011 | 0.63478 | 0.7665 | 0.91426 | 1.0754 | 1.2459
CE PM | S6 | Kaimes | KAIM | 0 | 0.015746 | 0.018184 | 0.031307 | 0.046832 | 0.065796 | 0.088438 | 0.11645 | 0.15108 | 0.19338 | 0.24582 | 0.31052 | 0.39089 | 0.49007 | 0.61413 | 0.76766 | 0.95653 | 1.1856 | 1.4593 | 1.7812 | 2.1509 | 2.5657 | 3.0179 | 3.4967
CE PM | S6 | Kendoon | KEOO | 0 | 0.0018012 | 0.0020745 | 0.0035687 | 0.0053367 | 0.0074971 | 0.010079 | 0.013275 | 0.017226 | 0.022055 | 0.028041 | 0.035426 | 0.044602 | 0.055926 | 0.070092 | 0.087625 | 0.1092 | 0.13535 | 0.16662 | 0.20339 | 0.24562 | 0.29299 | 0.34466 | 0.39935
CE PM | S5 | Killermont | KIER | 0 | 0.010378 | 0.012022 | 0.020719 | 0.031005 | 0.043563 | 0.058542 | 0.077063 | 0.09995 | 0.1279 | 0.16255 | 0.2053 | 0.2584 | 0.32391 | 0.40584 | 0.50723 | 0.63196 | 0.78319 | 0.96397 | 1.1765 | 1.4206 | 1.6944 | 1.993 | 2.309
CE PM | S5 | Kilbowie 11 | G_EXTRA_6 | 0 | 0.00083898 | 0.00097033 | 0.0016714 | 0.0025007 | 0.0035135 | 0.0047221 | 0.0062169 | 0.0080645 | 0.010321 | 0.013119 | 0.01657 | 0.020857 | 0.026148 | 0.032764 | 0.040952 | 0.051025 | 0.063239 | 0.07784 | 0.095004 | 0.11472 | 0.13684 | 0.16095 | 0.18648
CE PM | S5 | Kilbowie 33 | G_EXTRA_7 | 0 | 0.0041927 | 0.0048491 | 0.0083526 | 0.012497 | 0.017558 | 0.023598 | 0.031068 | 0.040301 | 0.051578 | 0.065558 | 0.082807 | 0.10423 | 0.13067 | 0.16373 | 0.20465 | 0.25499 | 0.31603 | 0.38899 | 0.47477 | 0.57329 | 0.68382 | 0.80434 | 0.93192
CE PM | S6 | Kilmarnock South | KILS | 0 | 0.0025211 | 0.0029232 | 0.0050391 | 0.0075416 | 0.010597 | 0.014239 | 0.018743 | 0.024307 | 0.031102 | 0.039524 | 0.049918 | 0.062825 | 0.078751 | 0.098666 | 0.12331 | 0.15363 | 0.19038 | 0.23432 | 0.28597 | 0.3453 | 0.41185 | 0.48441 | 0.56123
CE PM | S6 | Kilmarnock Town | KILT | 0 | 0.014116 | 0.016313 | 0.028092 | 0.042026 | 0.059045 | 0.07936 | 0.10449 | 0.13555 | 0.1735 | 0.22053 | 0.27857 | 0.35066 | 0.43962 | 0.55088 | 0.68858 | 0.85798 | 1.0634 | 1.3089 | 1.5976 | 1.9291 | 2.3011 | 2.7067 | 3.1361
CE PM | S6 | Kilwinning | KILW | 0 | 0.0046209 | 0.0053215 | 0.0091541 | 0.013689 | 0.019231 | 0.025853 | 0.034051 | 0.044188 | 0.056574 | 0.071932 | 0.090876 | 0.11441 | 0.14346 | 0.1798 | 0.22478 | 0.28012 | 0.34722 | 0.42744 | 0.52175 | 0.63008 | 0.75162 | 0.88415 | 1.0245
CE PM | S5 | Leven | LEVE | 0 | 0.015172 | 0.017513 | 0.030149 | 0.045098 | 0.063358 | 0.085164 | 0.11214 | 0.1455 | 0.18624 | 0.23676 | 0.29908 | 0.3765 | 0.47204 | 0.59154 | 0.73943 | 0.92138 | 1.142 | 1.4058 | 1.7158 | 2.072 | 2.4715 | 2.9072 | 3.3684
CE PM | S6 | Livingston East | LING | 0 | 0.011972 | 0.013777 | 0.023693 | 0.035429 | 0.049769 | 0.066913 | 0.088135 | 0.11438 | 0.14645 | 0.18622 | 0.23527 | 0.29621 | 0.37144 | 0.46554 | 0.58201 | 0.72531 | 0.89908 | 1.1068 | 1.351 | 1.6316 | 1.9464 | 2.2896 | 2.6529
CE PM | S6 | Linnmill | LINM | 0 | 0.00032479 | 0.00037622 | 0.00064835 | 0.00097023 | 0.0013632 | 0.001832 | 0.0024116 | 0.0031278 | 0.0040025 | 0.0050867 | 0.0064246 | 0.0080862 | 0.010136 | 0.0127 | 0.015873 | 0.019777 | 0.024509 | 0.030167 | 0.036817 | 0.044456 | 0.053025 | 0.062368 | 0.07226
CE PM | S6 | Maybole | MAYB | 0 | 0.0042124 | 0.0048598 | 0.0083646 | 0.012511 | 0.017577 | 0.023627 | 0.031114 | 0.040369 | 0.051677 | 0.065696 | 0.082991 | 0.10448 | 0.13099 | 0.16416 | 0.20521 | 0.25571 | 0.31694 | 0.39015 | 0.4762 | 0.57506 | 0.68596 | 0.80689 | 0.93491
CE PM | S6 | Newarthill | NEAR | 0 | 0.014391 | 0.01662 | 0.028616 | 0.042807 | 0.060141 | 0.080836 | 0.10644 | 0.13809 | 0.17675 | 0.22469 | 0.28382 | 0.35728 | 0.44794 | 0.56132 | 0.70165 | 0.87428 | 1.0836 | 1.3339 | 1.628 | 1.966 | 2.345 | 2.7584 | 3.196
CE PM | S6 | Newton Stewart | NETS | 0 | 0.0011627 | 0.0013391 | 0.0023036 | 0.003445 | 0.0048395 | 0.0065062 | 0.0085691 | 0.01112 | 0.014237 | 0.018101 | 0.022868 | 0.028791 | 0.036102 | 0.045246 | 0.056564 | 0.070488 | 0.087373 | 0.10756 | 0.13129 | 0.15855 | 0.18913 | 0.22248 | 0.25779
CE PM | S6 | Paisley | PAIS | 0 | 0.006354 | 0.0073226 | 0.012599 | 0.018843 | 0.026471 | 0.035586 | 0.046866 | 0.060814 | 0.077855 | 0.098984 | 0.12505 | 0.15743 | 0.1974 | 0.24739 | 0.30927 | 0.38539 | 0.4777 | 0.58805 | 0.71778 | 0.8668 | 1.034 | 1.2163 | 1.4093
CE PM | S5 | Partick | PART | 0 | 0.006479 | 0.0074979 | 0.012918 | 0.019329 | 0.027157 | 0.036497 | 0.048048 | 0.062323 | 0.079759 | 0.10137 | 0.12804 | 0.16116 | 0.20204 | 0.25315 | 0.31641 | 0.39423 | 0.48858 | 0.60138 | 0.73397 | 0.88627 | 1.0571 | 1.2434 | 1.4406
CE PM | S6 | Portobello | POOB | 0 | 0.013257 | 0.015303 | 0.026343 | 0.039404 | 0.055359 | 0.074412 | 0.097986 | 0.12713 | 0.16273 | 0.20687 | 0.26132 | 0.32897 | 0.41245 | 0.51686 | 0.64609 | 0.80507 | 0.99785 | 1.2283 | 1.4992 | 1.8104 | 2.1595 | 2.5402 | 2.9432
CE PM | S5 | Port Dundas | PORD | 0 | 0.0063467 | 0.0073143 | 0.012585 | 0.018822 | 0.026441 | 0.035545 | 0.046813 | 0.060744 | 0.077766 | 0.098871 | 0.12491 | 0.15725 | 0.19717 | 0.24711 | 0.30891 | 0.38495 | 0.47715 | 0.58738 | 0.71696 | 0.86581 | 1.0328 | 1.2149 | 1.4077
CE PM | S6 | Ravenscraig | RAVE | 0 | 0.005134 | 0.0059462 | 0.010247 | 0.015334 | 0.021545 | 0.028953 | 0.038114 | 0.049434 | 0.063259 | 0.080395 | 0.10154 | 0.1278 | 0.16021 | 0.20074 | 0.25089 | 0.31258 | 0.38738 | 0.4768 | 0.58192 | 0.70266 | 0.8381 | 0.98579 | 1.1421
CE PM | S5 | Redhouse | REDH | 0 | 0.0055344 | 0.0063738 | 0.010965 | 0.016397 | 0.023034 | 0.030967 | 0.040786 | 0.052927 | 0.067762 | 0.086157 | 0.10885 | 0.13704 | 0.17183 | 0.21536 | 0.26923 | 0.33551 | 0.41588 | 0.51196 | 0.62491 | 0.75466 | 0.90024 | 1.059 | 1.227
CE PM | S6 | Saltcoats A | G_EXTRA_8 | 0 | 0.00036013 | 0.00041625 | 0.00071686 | 0.0010725 | 0.0015068 | 0.0020252 | 0.0026664 | 0.003459 | 0.0044272 | 0.0056274 | 0.0071083 | 0.0089477 | 0.011218 | 0.014057 | 0.01757 | 0.021892 | 0.027133 | 0.033398 | 0.040763 | 0.049223 | 0.058714 | 0.069062 | 0.080018
CE PM | S6 | Saltcoats B | G_EXTRA_9 | 0 | 0.00021261 | 0.00024574 | 0.00042321 | 0.00063316 | 0.00088956 | 0.0011956 | 0.0015742 | 0.0020421 | 0.0026137 | 0.0033223 | 0.0041965 | 0.0052825 | 0.0066225 | 0.0082985 | 0.010373 | 0.012924 | 0.016018 | 0.019717 | 0.024065 | 0.02906 | 0.034663 | 0.040772 | 0.04724
CE PM | S6 | St Andrews Cross | SANX | 0 | 0.0061879 | 0.007118 | 0.01224 | 0.018302 | 0.025709 | 0.034566 | 0.045531 | 0.059092 | 0.075663 | 0.096211 | 0.12156 | 0.15305 | 0.19192 | 0.24055 | 0.30073 | 0.37478 | 0.46458 | 0.57193 | 0.69814 | 0.84312 | 1.0058 | 1.1832 | 1.3709
CE PM | S6 | Shrubhill | SHRU | 0 | 0.012851 | 0.014801 | 0.025462 | 0.038077 | 0.053491 | 0.071913 | 0.094714 | 0.12291 | 0.15736 | 0.20007 | 0.25276 | 0.31823 | 0.39903 | 0.5001 | 0.6252 | 0.7791 | 0.96573 | 1.1888 | 1.4511 | 1.7524 | 2.0905 | 2.4591 | 2.8493
CE PM | S6 | Sighthill | SIGH | 0 | 0.018904 | 0.021797 | 0.037509 | 0.0561 | 0.078813 | 0.10595 | 0.13952 | 0.18104 | 0.23176 | 0.29465 | 0.37223 | 0.4686 | 0.58755 | 0.73634 | 0.92048 | 1.147 | 1.4217 | 1.7501 | 2.1362 | 2.5797 | 3.0773 | 3.6198 | 4.1941
CE PM | S6 | Spango Valley | SPAV | 0 | 0.0039103 | 0.0045177 | 0.0077792 | 0.011638 | 0.01635 | 0.021976 | 0.028936 | 0.037539 | 0.048048 | 0.061075 | 0.077149 | 0.097115 | 0.12175 | 0.15257 | 0.19071 | 0.23763 | 0.29452 | 0.36253 | 0.44248 | 0.53431 | 0.63734 | 0.74968 | 0.8686
CE PM | S6 | Strathaven | STHA | 0 | 0.0041386 | 0.0047944 | 0.0082624 | 0.012365 | 0.017373 | 0.023346 | 0.030732 | 0.039859 | 0.051006 | 0.064822 | 0.081872 | 0.10305 | 0.12917 | 0.16185 | 0.20228 | 0.25202 | 0.31233 | 0.38442 | 0.46916 | 0.56651 | 0.6757 | 0.79476 | 0.92081
CE PM | S5 | Stirling | STIR | 0 | 0.019215 | 0.022147 | 0.038107 | 0.056991 | 0.080063 | 0.10763 | 0.14175 | 0.18393 | 0.23547 | 0.29937 | 0.3782 | 0.47614 | 0.59701 | 0.7482 | 0.93533 | 1.1656 | 1.4447 | 1.7785 | 2.1708 | 2.6215 | 3.1271 | 3.6785 | 4.2622
CE PM | S5 | Strathleven | STLE | 0 | 0.013078 | 0.015094 | 0.025982 | 0.038864 | 0.0546 | 0.073393 | 0.096645 | 0.12539 | 0.16051 | 0.20404 | 0.25776 | 0.32448 | 0.40683 | 0.50982 | 0.63729 | 0.79411 | 0.98427 | 1.2116 | 1.4788 | 1.7858 | 2.1302 | 2.5057 | 2.9032
CE PM | S6 | Telford Road | TELR | 0 | 0.0034517 | 0.0040077 | 0.0069116 | 0.010346 | 0.014538 | 0.019533 | 0.025707 | 0.033335 | 0.042649 | 0.054192 | 0.068438 | 0.086128 | 0.10795 | 0.13524 | 0.16901 | 0.21055 | 0.26092 | 0.32113 | 0.3919 | 0.47319 | 0.56436 | 0.66379 | 0.76904
CE PM | S6 | Tongland | TONG | 0 | 0.0047634 | 0.0054861 | 0.0094375 | 0.014113 | 0.019826 | 0.026654 | 0.035106 | 0.045556 | 0.058324 | 0.074157 | 0.093687 | 0.11795 | 0.1479 | 0.18536 | 0.23173 | 0.28877 | 0.35795 | 0.44065 | 0.53787 | 0.64954 | 0.77484 | 0.91147 | 1.0561
CE PM | S5 | Westfield | WFIE | 0 | 8.5011e-06 | 9.8539e-06 | 1.6985e-05 | 2.5419e-05 | 3.5717e-05 | 4.7995e-05 | 6.3175e-05 | 8.1933e-05 | 0.00010484 | 0.00013323 | 0.00016827 | 0.00021179 | 0.00026547 | 0.00033261 | 0.0004157 | 0.0005179 | 0.00064182 | 0.00078996 | 0.00096409 | 0.0011641 | 0.0013885 | 0.0016331 | 0.0018921
CE PM | S5 | West George Street | WGEO | 0 | 0.012115 | 0.013851 | 0.023773 | 0.035519 | 0.049886 | 0.067102 | 0.088438 | 0.11484 | 0.14712 | 0.18717 | 0.23654 | 0.29792 | 0.3737 | 0.46852 | 0.58592 | 0.73035 | 0.90553 | 1.115 | 1.3612 | 1.6441 | 1.9616 | 2.3077 | 2.6742
CE PM | S6 | Whitehouse | WHHO | 0 | 0.0078355 | 0.00908 | 0.01565 | 0.02342 | 0.032908 | 0.044221 | 0.058209 | 0.075494 | 0.096604 | 0.12277 | 0.15506 | 0.19516 | 0.24463 | 0.3065 | 0.38307 | 0.47726 | 0.59146 | 0.72797 | 0.88845 | 1.0728 | 1.2795 | 1.505 | 1.7437
CE PM | S6 | Wishaw | WISH | 0 | 0.0067328 | 0.007798 | 0.013438 | 0.020109 | 0.028255 | 0.03797 | 0.049983 | 0.064828 | 0.08296 | 0.10543 | 0.13316 | 0.16761 | 0.2101 | 0.26325 | 0.32902 | 0.40992 | 0.50802 | 0.62529 | 0.76314 | 0.92148 | 1.0991 | 1.2928 | 1.4978
CE PM | S6 | Ayr | AYRR | 0 | 0.0068589 | 0.0079149 | 0.013624 | 0.020379 | 0.02863 | 0.038484 | 0.050677 | 0.065751 | 0.084166 | 0.107 | 0.13516 | 0.17015 | 0.21334 | 0.26735 | 0.33419 | 0.41643 | 0.51615 | 0.63537 | 0.7755 | 0.93649 | 1.1171 | 1.314 | 1.5225
CE PM | S5 | Dunoon | DUNO_P | 0 | 0.00023346 | 0.00027128 | 0.00046795 | 0.00070052 | 0.00098437 | 0.0013225 | 0.0017405 | 0.0022567 | 0.0028871 | 0.0036682 | 0.0046325 | 0.0058296 | 0.0073066 | 0.0091534 | 0.011439 | 0.01425 | 0.017658 | 0.021732 | 0.02652 | 0.032021 | 0.03819 | 0.044917 | 0.052039
CE PM | S5 | Railtrack Bathgate | T_BAGTD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Chapelcross Directs | T_CHAPD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S5 | Railtrack - Dalreoch | T_DALRD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Ecclefechan | T_ECCFD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Eglington Street | T_EGLSD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Elvanfoot | T_ELVAD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Gowkthrapple | T_GOWKD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Grangemouth 1 | T_BPGRD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Innerwick | T_INWID-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Marshall Meadows | T_MARMD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Caledonian Paper | T_MEADD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S5 | HMNB Whistlefield | T_WHISTLD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S5 | Exxon Mossmoran | T_EXMOSSD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S5 | Exxon Chemicals (Mossmorran) | T_MOSED-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Parkhead | T_PARHD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Port Glasgow | T_PORGD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Portobello | T_POOBD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Corus Dalzell | T_RAVED-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S6 | Railtrack - Saltcoats | T_SACOD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE PM | S5 | Bonnybridge (Network Rail) | T_GNHLD-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0