## Overall cost
Report Month | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | Balancing Cost | Balancing Cost Sep 2022
Balancing Mechanism | Trades | Ancillary Services | SO-to-SO | Other | Total
198.7544 | 19.3818 | 102.7395 | 0 | -3.1104 | 317.7652

## Total categories
Cost £m | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Energy Imbalance | 2022-04-30: 2.6728; 2022-05-31: 7.0113; 2022-06-30: 22.9197; 2022-07-31: 1.8881; 2022-08-31: -8.6044; 2022-09-30: -2.4713
Operating Reserve | 2022-04-30: 30.3353; 2022-05-31: 15.3347; 2022-06-30: 24.9062; 2022-07-31: 29.9159; 2022-08-31: 52.8577; 2022-09-30: 53.3663
STOR | 2022-04-30: 3.3763; 2022-05-31: 5.7047; 2022-06-30: 5.1974; 2022-07-31: 7.8917; 2022-08-31: 10.6807; 2022-09-30: 11.2906
Constraints | 2022-04-30: 71.7846; 2022-05-31: 91.304; 2022-06-30: 180.8463; 2022-07-31: 239.2579; 2022-08-31: 137.5879; 2022-09-30: 115.6506
Negative Reserve | 2022-04-30: 0.21197; 2022-05-31: 0.33182; 2022-06-30: 0.48134; 2022-07-31: 0.3732; 2022-08-31: -0.3133; 2022-09-30: 0.44056
Fast Reserve | 2022-04-30: 17.1653; 2022-05-31: 16.3776; 2022-06-30: 15.7131; 2022-07-31: 19.5927; 2022-08-31: 26.0284; 2022-09-30: 22.0362
Response | 2022-04-30: 25.483; 2022-05-31: 31.3588; 2022-06-30: 42.778; 2022-07-31: 40.9496; 2022-08-31: 31.088; 2022-09-30: 33.8302
Other Reserve | 2022-04-30: 1.9277; 2022-05-31: 1.8215; 2022-06-30: 1.4783; 2022-07-31: 1.3477; 2022-08-31: 1.3593; 2022-09-30: 1.5233
Reactive | 2022-04-30: 22.3025; 2022-05-31: 27.6588; 2022-06-30: 17.8742; 2022-07-31: 20.3645; 2022-08-31: 25.0231; 2022-09-30: 36.776
Black Start | 2022-04-30: 5.5298; 2022-05-31: 3.6617; 2022-06-30: 10.7194; 2022-07-31: 4.6316; 2022-08-31: 3.0065; 2022-09-30: 3.0264
Minor Components | 2022-04-30: 7.0565; 2022-05-31: 12.8887; 2022-06-30: 12.376; 2022-07-31: 18.8132; 2022-08-31: 48.1303; 2022-09-30: 37.8428
Total | 187.8457 | 213.4536 | 335.2898 | 385.026 | 326.8442 | 313.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume MW | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Energy Imbalance | -23253.58 | -23014.78 | 86574.615 | -38766.354 | -4992.891 | -48728.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operating Reserve | 346628.817 | 471766.737 | 511933.609 | 345505.958 | 469069.573 | 508788.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STOR (BM only) | 1077.671 | 2307.842 | 2391.916 | 9616.157 | 7443.899 | 14131.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Constraints | 411370.311 | 771257.723 | 1225149.511 | 963078.782 | 592908.403 | 523089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Constraint Margin Replacement | 362357.625 | 752441.567 | 865709.737 | 666696.398 | 586882.23 | 551308.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Reserve | -45126.591 | -12365.814 | -14144.984 | -13927.891 | -14727.434 | -36778.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fast Reserve (BM only) | 8824.328 | 14879.817 | 12477.775 | 6026.429 | 8215.285 | 10381.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Response (Absolute- BM only) | 178219.425 | 169073.001 | 185702.591 | 251203.404 | 260899.671 | 255521.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor Components | -222924.697 | -93429.896 | -207616.765 | -168914.099 | -20986.958 | -91973.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Energy Imbalance | 2022-04-30: -2.4713
Operating Reserve | 2022-04-30: 53.3663
STOR | 2022-04-30: 11.2906
Constraints | 2022-04-30: 115.6506
Negative Reserve | 2022-04-30: 0.44056
Fast Reserve | 2022-04-30: 22.0362
Response | 2022-04-30: 33.8302
Other Reserve | 2022-04-30: 1.5233
Reactive | 2022-04-30: 36.776
Black Start | 2022-04-30: 3.0264
Minor Components | 2022-04-30: 37.8428

## Additional Total categories
Cost £m | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Energy Imbalance | 2022-04-30: 2.6728; 2022-05-31: 7.0113; 2022-06-30: 22.9197; 2022-07-31: 1.8881; 2022-08-31: -8.6044; 2022-09-30: -2.4713
Operating Reserve | 2022-04-30: 30.3353; 2022-05-31: 15.3347; 2022-06-30: 24.9062; 2022-07-31: 29.9159; 2022-08-31: 52.8577; 2022-09-30: 53.3663
STOR | 2022-04-30: 3.3771; 2022-05-31: 5.7059; 2022-06-30: 5.1984; 2022-07-31: 7.8927; 2022-08-31: 10.8651; 2022-09-30: 11.1972
Constraints - E&W | 2022-04-30: 9.7651; 2022-05-31: 14.1193; 2022-06-30: 54.4631; 2022-07-31: 114.2849; 2022-08-31: 18.8647; 2022-09-30: 8.5511
Constraints - Cheviot | 2022-04-30: 8.7344; 2022-05-31: 7.8321; 2022-06-30: 30.6451; 2022-07-31: 0.50373; 2022-08-31: 0.18248; 2022-09-30: 3.1089
Constraints - Scotland | 2022-04-30: 23.6689; 2022-05-31: 39.7088; 2022-06-30: 45.7591; 2022-07-31: 47.2111; 2022-08-31: 34.7044; 2022-09-30: 48.4889
Constraints - Ancillary | 2022-04-30: 2.1975; 2022-05-31: 4.5221; 2022-06-30: 3.6668; 2022-07-31: 0.27193; 2022-08-31: 0.40303; 2022-09-30: 0.68568
ROCOF | 2022-04-30: 10.5026; 2022-05-31: 2.0891; 2022-06-30: 2.8413; 2022-07-31: 1.7889; 2022-08-31: 2.5466; 2022-09-30: 7.9534
Constrained Sterilised HR | 2022-04-30: 16.9163; 2022-05-31: 23.0324; 2022-06-30: 43.4709; 2022-07-31: 75.1974; 2022-08-31: 80.8866; 2022-09-30: 46.8626
Negative Reserve | 2022-04-30: 0.21197; 2022-05-31: 0.33182; 2022-06-30: 0.48134; 2022-07-31: 0.3732; 2022-08-31: -0.3133; 2022-09-30: 0.44056
Fast Reserve | 2022-04-30: 17.1653; 2022-05-31: 16.3776; 2022-06-30: 15.7131; 2022-07-31: 19.9371; 2022-08-31: 25.6771; 2022-09-30: 22.9393
Response | 2022-04-30: 25.483; 2022-05-31: 31.3588; 2022-06-30: 42.778; 2022-07-31: 40.9609; 2022-08-31: 31.088; 2022-09-30: 33.8298
Other Reserve | 2022-04-30: 1.9277; 2022-05-31: 1.8215; 2022-06-30: 1.4783; 2022-07-31: 1.4039; 2022-08-31: 1.3593; 2022-09-30: 1.5233
Reactive | 2022-04-30: 22.3025; 2022-05-31: 27.6588; 2022-06-30: 17.8742; 2022-07-31: 20.3645; 2022-08-31: 25.0914; 2022-09-30: 36.776
Restoration | 2022-04-30: 5.5298; 2022-05-31: 3.6617; 2022-06-30: 10.7441; 2022-07-31: 4.6752; 2022-08-31: 3.0645; 2022-09-30: 3.0264
Minor Components | 2022-04-30: 7.0565; 2022-05-31: 12.8887; 2022-06-30: 12.3761; 2022-07-31: 18.7902; 2022-08-31: 48.1309; 2022-09-30: 41.4525
Total | 187.8465 | 213.4548 | 335.3157 | 385.4595 | 326.8042 | 317.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BM total
| 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Cost £m | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Energy balancing | 2022-04-30: 2.6728; 2022-05-31: 7.0113; 2022-06-30: 22.9197; 2022-07-31: 1.8881; 2022-08-31: -8.6044; 2022-09-30: -2.4546
BM - Operating Reserve | 2022-04-30: 23.0162; 2022-05-31: 5.9568; 2022-06-30: 8.761; 2022-07-31: 11.2499; 2022-08-31: 13.25; 2022-09-30: 28.7148
BM - STOR | 2022-04-30: 0.2792; 2022-05-31: 0.26179; 2022-06-30: 0.48276; 2022-07-31: 2.5285; 2022-08-31: 2.8335; 2022-09-30: 4.905
BM - Constrained Margin | 2022-04-30: 4.5876; 2022-05-31: 4.7226; 2022-06-30: 9.1752; 2022-07-31: 4.8334; 2022-08-31: 5.2587; 2022-09-30: 9.976
BM - Constraints E&W | 2022-04-30: 18.6; 2022-05-31: 11.9357; 2022-06-30: 25.6211; 2022-07-31: 15.9953; 2022-08-31: 19.3394; 2022-09-30: 13.7676
BM - Constraints Cheviot | 2022-04-30: 14.1521; 2022-05-31: 10.7223; 2022-06-30: 40.1148; 2022-07-31: 1.3405; 2022-08-31: 0.54127; 2022-09-30: 4.8554
BM - Constraints Scotland | 2022-04-30: 34.0412; 2022-05-31: 58.6093; 2022-06-30: 68.8693; 2022-07-31: 111.5827; 2022-08-31: 101.29; 2022-09-30: 91.6371
BM - Negative Reserve | 2022-04-30: 0.11718; 2022-05-31: 0.34115; 2022-06-30: 0.48134; 2022-07-31: 0.3732; 2022-08-31: -0.31433; 2022-09-30: 0.43908
BM - Fast Reserve | 2022-04-30: 0.9988; 2022-05-31: 0.94452; 2022-06-30: 1.2376; 2022-07-31: 1.2746; 2022-08-31: 1.7731; 2022-09-30: 1.9627
BM - Response | 2022-04-30: 4.4289; 2022-05-31: 5.4335; 2022-06-30: 6.3022; 2022-07-31: 6.483; 2022-08-31: 0.92046; 2022-09-30: 7.0298
BM - Minor Components | 2022-04-30: 8.7431; 2022-05-31: 12.0342; 2022-06-30: 11.6533; 2022-07-31: 19.9985; 2022-08-31: 48.8248; 2022-09-30: 37.9214
Volume MW | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Energy balancing | -23253.58 | -23014.78 | 86574.615 | -38766.354 | -4992.891 | -48619.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Operating Reserve | 172064.018 | 63167.333 | 104910.855 | 53299.395 | 48878.016 | 126971.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - STOR | 1077.671 | 2307.842 | 2391.916 | 9616.157 | 7443.899 | 14131.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constrained Margin | 158502.799 | 344151.404 | 373007.754 | 209449.563 | 182953.557 | 286049.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints E&W | 223178.163 | 254281.434 | 712707.079 | 525143.793 | 231598.066 | 154192.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints Cheviot | 44050.087 | 74682.484 | 197415.255 | 2301.816 | 1004.034 | 14154.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints Scotland | 144142.061 | 442293.805 | 314977.177 | 435633.173 | 360306.303 | 354743.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Negative Reserve | -8489.591 | -8644.814 | -14144.984 | -13927.891 | -13860.434 | -27862.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Fast Reserve | 8824.328 | 14879.817 | 12477.775 | 6026.429 | 8215.285 | 10381.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Response | 178219.425 | 169073.001 | 185702.591 | 251203.404 | 260899.671 | 255521.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Minor Components | -222924.697 | -93429.896 | -207616.765 | -168914.099 | -20986.958 | -91864.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AS Total
Cost £m | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS - Response | 21.0541 | 25.9253 | 36.4758 | 34.4779 | 30.1675 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Fast Reserves | 16.1665 | 15.4331 | 14.4754 | 18.6625 | 23.904 | 20.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - STOR | 3.0979 | 5.4441 | 4.7156 | 5.3641 | 8.0316 | 6.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Other Reserves | 1.9277 | 1.8215 | 1.4783 | 1.4039 | 1.3593 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Black Start | 5.5298 | 3.6617 | 10.7441 | 4.6752 | 3.0645 | 3.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Reactive | 22.3025 | 27.6588 | 17.8742 | 20.3645 | 25.0914 | 36.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Constraints | 2.1975 | 4.5221 | 3.6668 | 0.27193 | 0.40303 | 0.68568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - SO-SO Costs | 0.50007 | 0.61062 | 3.6456 | 3.2463 | 1.9584 | 6.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Other Ancillary Cost | 0.0010021 | 0.0017978 | 0.000685 | 0.0022478 | 0.00061295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Outstanding Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12986 | 0.093411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost £m | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS Mandatory Service | 24.5797 | 29.7632 | 20.0026 | 22.4924 | 27.4614 | 39.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Commercial Service | 30.8817 | 35.7861 | 54.4858 | 42.2077 | 36.29 | 36.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Tendered Service | 17.232 | 19.528 | 18.5875 | 21.7384 | 29.974 | 26.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Miscellaneous Costs | 0.0010021 | 0.0017978 | 0.000685 | 0.0022478 | 0.13047 | 0.093411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Graph Title
Ancillary Services Cost - Sep 2022
Note on B25: Cristian Ebau: Check the formatting for this diagram

## Trades
Volume MWh | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Reporting Month
Buy Volume | 2022-04-01: 82739.5; 2022-05-01: 235718.5; 2022-06-01: 482327.5; 2022-07-01: 592255.5; 2022-08-01: 531418; 2022-09-01: 273364.5 | 293777.26
Sell Volume | 2022-04-01: 81604; 2022-05-01: 7736; 2022-06-01: 15444; 2022-07-01: 20700; 2022-08-01: 2800; 2022-09-01: 20412.76
Abs value | 164343.5 | 243454.5 | 497771.5 | 612955.5 | 534218 | 293777.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost £ million | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
Buy Cost | 2022-04-01: 6.5126; 2022-05-01: 14.2065; 2022-06-01: 50.2214; 2022-07-01: 131.3229; 2022-08-01: 80.8868; 2022-09-01: 38.3795
Sell Cost | 2022-04-01: -0.46515; 2022-05-01: -0.082322; 2022-06-01: 2.1824; 2022-07-01: 2.0186; 2022-08-01: 0.14214; 2022-09-01: 0.20382

## DSR
Cost £m | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
NBM - Frequency Response | 2.3562 | 2.0092 | 1.8868 | 2.1302 | 2.4071 | 3.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM - Short-term operating reserve (STOR) | 2.1308 | 2.7379 | 2.4643 | 2.7028 | 2.8041 | 3.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM - Fast Reserve | 8.8487 | 8.4237 | 7.9202 | 11.646 | 16.264 | 14.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost £m | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS - Non BM providers | 13.3358 | 13.1708 | 12.2713 | 16.479 | 21.4751 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM providers | 46.5733 | 54.3462 | 49.7623 | 41.9882 | 49.0481 | 58.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09882
AS - SO-SO providers | 0.50007 | 0.61062 | 3.6456 | 3.2463 | 1.9584 | 6.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Miscellaneous | 0.0010021 | 0.0017978 | 0.000685 | 0.0022478 | 0.00061295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Graph Title
AS Costs By Provider Type - Sep 2022

## SO2SO
| 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Cost £m | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
SO-SO Energy Trades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Constrained Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Footroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Ramping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Invoked by External Parties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - SO-SO Interconnector Capability (Commercial) | 0.50007 | 0.61062 | 3.6456 | 3.2463 | 1.9584 | 6.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.50007 | 0.61062 | 3.6456 | 3.2463 | 1.9584 | 6.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
6.4169

## Energy Imbalance
Cost | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
Energy Imbalance | 2022-04-01: 2.6728; 2022-05-01: 7.0113; 2022-06-01: 22.9197; 2022-07-01: 1.8881; 2022-08-01: -8.6044; 2022-09-01: -2.4713
Volume MWh | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
Energy Imbalance | -23253.58 | -23014.78 | 86574.615 | -38766.354 | -4992.891 | -48728.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Operating Reserve
Cost | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Operating Reserve | 2022-04-30: 23.0162; 2022-05-31: 5.9568; 2022-06-30: 8.761; 2022-07-31: 11.2499; 2022-08-31: 13.25; 2022-09-30: 28.7148
BM - Constrained Operating Reserve | 2022-04-30: 4.5876; 2022-05-31: 4.7226; 2022-06-30: 9.1752; 2022-07-31: 4.8334; 2022-08-31: 5.2587; 2022-09-30: 9.976
Trade - Operating Reserve | 2022-04-30: 2.4541; 2022-05-31: 4.362; 2022-06-30: 6.7911; 2022-07-31: 13.1301; 2022-08-31: 32.6071; 2022-09-30: 13.6713
Trade - UTEV | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 2022-04-30: 0.27734; 2022-05-31: 0.29324; 2022-06-30: 0.1788; 2022-07-31: 0.70247; 2022-08-31: 1.7419; 2022-09-30: 1.0043
SO-SO - Operating Reserve | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
Volume | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Operating Reserve | 172064.018 | 63167.333 | 104910.855 | 53299.395 | 48878.016 | 126971.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constrained Operating Reserve | 158502.799 | 344151.404 | 373007.754 | 209449.563 | 182953.557 | 286049.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Operating Reserve | 11745.5 | 43018 | 16652 | 28345.5 | 97719.5 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 4316.5 | 21430 | 17363 | 54411.5 | 139518.5 | 44250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## STOR
| Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
| BM - STOR | 2022-04-30: 0.2792; 2022-05-31: 0.26179; 2022-06-30: 0.48276; 2022-07-31: 2.5285; 2022-08-31: 2.8335; 2022-09-30: 4.905
| AS - BM STOR (Tendered) | 2022-04-30: 0.96711; 2022-05-31: 2.7062; 2022-06-30: 2.2513; 2022-07-31: 2.6614; 2022-08-31: 5.2276; 2022-09-30: 2.878
| AS - NBM STOR availability (Tendered) | 2022-04-30: 1.8829; 2022-05-31: 2.7379; 2022-06-30: 2.4356; 2022-07-31: 2.6424; 2022-08-31: 2.8384; 2022-09-30: 2.2992
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 2022-04-30: 0.24796; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0.028724; 2022-07-31: 0.060392; 2022-08-31: 0.09548; 2022-09-30: 1.2083
| AS - BM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
| AS - NBM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: -0.12986; 2022-09-30: -0.093411
|  | 3.3771 | 5.7059 | 5.1984 | 7.8927 | 10.8651 | 11.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2463 | 2.968 | 2.7341 | 5.1899 | 8.0611 | 7.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1308 | 2.7379 | 2.4643 | 2.7028 | 2.8041 | 3.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MWh | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 2022-04-01: 697.583; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 87.776; 2022-07-01: 141.819; 2022-08-01: 179.6; 2022-09-01: 1216.99
| AS - BM STOR utilisation (Tendered) | 2022-04-01: 1268.355; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 600.675; 2022-07-01: 1042.308; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 171.683
|  | 1965.938 | 0 | 688.451 | 1184.127 | 179.6 | 1388.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Total | 11.1972
BM | 7.7831
Non-BM | 3.4141
Total Vol | 1388.673
Note on A3: Cristian Ebau: this come from the ROP Outturn Daily tab. "Standing Reserve"
Note on A4: Cristian Ebau: also these AS figure are in the ROP

## Constraints
Costs | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS - BM Intertrip capability (Mandatory - CAP76) | 0.12194 | 0.126 | 0.12194 | 0.126 | 0.126 | 0.12194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Intertrip capability (Commercial) | 0.01247 | 0.012886 | 0.01247 | 0.012886 | 0.012886 | 0.01247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Intertrip Arming (Commercial) | 1.0303 | 2.9402 | 2.5758 | 0.052787 | 0.26414 | 0.55127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Interconnector Intertrip Arming (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Intertrip - trip (Mandatory and Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Constraints Voltage | 1.0328 | 1.4285 | 0.33554 | 0.08025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Constraints | 0 | 0.01453 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costs (£m) | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM - Transmission | 51.1146 | 74.1352 | 130.764 | 126.2231 | 117.4618 | 98.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Transmission | 0 | 2.6442 | 41.4752 | 109.9099 | 15.9751 | 3.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Voltage | 5.2656 | 5.6124 | 0.9999 | 0.90814 | 1.1998 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Voltage | 2.7044 | 2.3008 | 1.0991 | 0.15753 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - ROCOF | 10.413 | 1.5197 | 2.8413 | 1.7889 | 2.509 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - ROCOF | 0.0896 | 0.56946 | 0 | 0 | 0.039108 | 0.070068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Costs | 2.1975 | 4.5221 | 3.6668 | 0.27193 | 0.40303 | 0.68568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Absolute Volume MWh | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM - Transmission | 199113.449 | 574322.424 | 708598.87 | 471165.279 | 418799.393 | 384318.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Transmission | 0 | 40199 | 417779 | 455412 | 130408 | 38574.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Voltage | 66036.702 | 74334.229 | 24242.427 | 9956.595 | 13864.724 | 25315.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Voltage | 44385.5 | 41389.5 | 13542.5 | 3847.5 | 0 | 16768.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - ROCOF | 100036.491 | 30392.57 | 60986.714 | 22879.666 | 29036.287 | 57480.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - ROCOF | 1980 | 10620 | 0 | 0 | 800 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
AS Costs
Graph Title
Constraints - Sep 2022

## Negative Reserves
Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Negative reserve | 0.11718 | 0.34115 | 0.48134 | 0.3732 | -0.31433 | 0.43908 | 0.0010126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Negative reserve | 0.094783 | -0.0093283 | 0 | 0 | 0.0010279 | 0.0014872 | 0.0010126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Negative reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumes | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Negative Reserve | -8489.591 | -8644.814 | -14144.984 | -13927.891 | -13860.434 | -27862.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Negative Reserve | -36637 | -3721 | 0 | 0 | -867 | -8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Negative Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -45126.591 | -12365.814 | -14144.984 | -13927.891 | -14727.434 | -36778.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Volume | 2022-04-30: -36778.281

## Fast Reserve
Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
AS-BM - Fast Reserves | 2022-04-30: 0.9988; 2022-05-31: 0.94452; 2022-06-30: 1.2376; 2022-07-31: 1.2746; 2022-08-31: 1.7731; 2022-09-30: 1.9627
AS-Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 2022-04-30: 7.3177; 2022-05-31: 7.0094; 2022-06-30: 6.5552; 2022-07-31: 7.0165; 2022-08-31: 7.6401; 2022-09-30: 6.9242
AS-BM Optional Fast Reserve (Commercial) | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
AS-NBM Optional Fast Reserve Availability (Commercial) | 2022-04-30: 2.9371; 2022-05-31: 3.0261; 2022-06-30: 3.0372; 2022-07-31: 2.9028; 2022-08-31: 3.1666; 2022-09-30: 3.5041
AS-NBM Optional Fast Reserve Utilisation (Commercial) | 2022-04-30: 5.9117; 2022-05-31: 5.3975; 2022-06-30: 4.883; 2022-07-31: 8.7432; 2022-08-31: 13.0973; 2022-09-30: 10.5483
AS-BM Firm Fast Reserve (Tendered) | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
AS-NBM Firm Fast Reserve Avail + Nom (Tendered) | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
AS-NBM Firm Fast Reserve Utilisation (Tendered) | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
Total BM | 2022-04-30: 8.3165; 2022-05-31: 7.954; 2022-06-30: 7.7928; 2022-07-31: 8.2911; 2022-08-31: 9.4132; 2022-09-30: 8.8869
Total Non-BM | 2022-04-30: 8.8487; 2022-05-31: 8.4237; 2022-06-30: 7.9202; 2022-07-31: 11.646; 2022-08-31: 16.264; 2022-09-30: 14.0524
Volume | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS - NBM Firm Fast Reserve availability + nomination (Tendered) | 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0
AS - BM Firm Fast Reserve availability (Tendered) | 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0
AS - BM Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 2022-04-01: 262557.31; 2022-05-01: 249316.04; 2022-06-01: 231355.27; 2022-07-01: 235818.65; 2022-08-01: 271276.29; 2022-09-01: 245731.35
Reporting Month
BM | 2022-04-01: 8.8869
Non-BM | 2022-04-01: 14.0524

## Response
Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Response | 4.4289 | 5.4335 | 6.3022 | 6.483 | 0.92046 | 7.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Generator Response (Mandatory) | 2.1539 | 2.0914 | 2.103 | 2.3273 | 2.3042 | 2.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Generator Response (Commercial) | 0.024626 | 0.029842 | 0.026762 | 0.083079 | 0.055903 | 0.043812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Generator Response Energy (Mandatory) | 0.26822 | 0.12416 | 0.19164 | -0.004044 | 0.15082 | -0.05089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Generator Response Energy (Commercial) | 0.037286 | 0.035 | 0.032166 | 0.15605 | 0.17223 | 0.11331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Spin Gen with LF | 0.010757 | 0.019722 | 0.0081732 | 0.001986 | 0.016347 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 0.00086108 | 0.029842 | 0 | 0.007655 | 0.0081552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0.6969 | 0.73605 | 0.74014 | 0.4031 | 0.2636 | 0.25456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0.20667 | 0.21356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0.002752 | 0.035933 | 0.0256 | 0.0216 | 0.01968 | 0.01776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | 3.9925 | 5.3543 | 5.232 | 6.4094 | 7.7862 | 7.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FFR Bridging/ FFR Auction/Dynamic Containment | 8.3744 | 11.5953 | 22.1647 | 20.3436 | 13.7119 | 10.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM FFR (Tendered) | 2.8057 | 3.6417 | 3.7952 | 2.2983 | 2.6786 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM FFR Response Energy (Tendered) | 0.33276 | 0.25873 | 0.29522 | 0.32136 | 0.61235 | 0.36234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM FFR (Tendered) | 2.1468 | 1.7598 | 1.8612 | 2.1086 | 2.3875 | 3.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-07-31: 2022-05-01; 2022-10-31: 2022-06-01; 2023-01-31: 2022-07-01 | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-01
Holding volumes (MWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 183976.44 | 109814.02 | 308536.95 | 186078.34 | 112364.64 | 308111.016 | 195548.23 | 114551.51 | 321773.15 | 201423.93 | 125429.13 | 363062.54 | 205862.01 | 132981.4 | 404281.4 | 228221.455 | 138202.616 | 399358.374
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 380.9 | 0 | 0 | 697.34 | 0 | 0 | 278.48 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 595.15 | 0 | 0 | 3388.37 | 0
Hydro Pump deload | 33.99 | 1133 |  | 879.9 | 1089.4 |  | 0 | 0 |  | 888.3 | 1099.8 |  | 268.8 | 621 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 380.9 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial)
Interconnector Response (Commercial) | [36 empty] | 0 | 0 | 688
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | [36 empty] | 97521.6 | 250875.5 | 90785.5
NBM Demand Side Response (Commercial) | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 8933.333 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 4440
Stability | [36 empty] | 33.99 | 1133
BM FFR (Tendered) | 159549.78 | 159549.78 | 159549.78 | 163773.2 | 163773.2 | 163773.2 | 151744.82 | 151744.82 | 151744.82 | 111170.95 | 111170.95 | 111170.95 | 142013.63 | 142013.63 | 142013.63 | 114634.13 | 114634.13 | 114634.13
NBM FFR (Tendered) | 97521.6 | 250875.5 | 90785.5 | 68014.8 | 234598.13 | 60842 | 70275.6 | 235395.6 | 63377.6 | 91761.08 | 264640.08 | 86736.08 | 87945.12 | 278855.12 | 79972.12 | 106270.5 | 288928.5 | 95288
| 441081.81 | 521753.2 | 559560.23 | 418746.24 | 512522.71 | 541659.549 | 417568.65 | 501970.41 | 543295.57 | 405244.26 | 502398.56 | 566369.57 | 436089.56 | 555066.3 | 631187.15 | 449126.085 | 545153.616 | 613720.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-07-31: 2022-05-01; 2022-10-31: 2022-06-01; 2023-01-31: 2022-07-01 | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-01
Holding volumes (GWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 183.9764 | 109.814 | 308.5369 | 186.0783 | 112.3646 | 308.111 | 195.5482 | 114.5515 | 321.7732 | 201.4239 | 125.4291 | 363.0625 | 205.862 | 132.9814 | 404.2814 | 228.2215 | 138.2026 | 399.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 0.69734 | 0 | 0 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0.59515 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 0.03399 | 1.133 | 0 | 0.8799 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8883 | 1.0998 | 0 | 0.2688 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commercial) | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM FFR (Tendered) | 159.5498 | 159.5498 | 159.5498 | 163.7732 | 163.7732 | 163.7732 | 151.7448 | 151.7448 | 151.7448 | 111.1709 | 111.1709 | 111.1709 | 142.0136 | 142.0136 | 142.0136 | 114.6341 | 114.6341 | 114.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM FFR (Tendered) | 97.5216 | 250.8755 | 90.7855 | 68.0148 | 234.5981 | 60.842 | 70.2756 | 235.3956 | 63.3776 | 91.7611 | 264.6401 | 86.7361 | 87.9451 | 278.8551 | 79.9721 | 106.2705 | 288.9285 | 95.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107661.718 | 66922.086 | 185466.537 | 150171.685 | 91998.91 | 233097.589 | 104561.591 | 57607.064 | 144299.335 | 151506.822 | 97958.865 | 257625.087

## Reactive
Costs | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS-BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 22.136 | 27.5135 | 17.688 | 20.1556 | 24.9799 | 36.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 0.021589 | 0.034156 | 0.019932 | 0.013592 | 0.026418 | 0.043725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Reactive Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Syncronous Compensation ( Commercial) | 0.14488 | 0.11115 | 0.1662 | 0.1953 | 0.085107 | 0.20681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power Potential ( Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 2022-04-01: 2788122.25; 2022-05-01: 2864785.42; 2022-06-01: 2426174.3; 2022-07-01: 2781954.75; 2022-08-01: 3058891.78; 2022-09-01: 3020972.82
BM Reactive Utilisation (Commercial) | 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0
BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 2022-04-01: 2379.6152; 2022-05-01: 3116.14; 2022-06-01: 2380.83; 2022-07-01: 1614.18; 2022-08-01: 2751.58; 2022-09-01: 3132.54
Power Potential (Commercial)
| 2790501.8652 | 2867901.56 | 2428555.13 | 2783568.93 | 3061643.36 | 3024105.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
3024105.36
6.04

## Black Start
Costs | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM Restoration Availability (Commercial) | 3.3318 | 3.4827 | 3.0704 | 3.0709 | 2.8688 | 2.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnector Restoration Availability (Commercial) | 0.0486 | 0.11374 | 0.11431 | 0.18465 | 0.19564 | 0.18732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09882
BM Restoration Test (Commercial) | 0 | 0.065306 | 0.35752 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Capital Contributions (Commercial) | 2.1494 | 0 | 7.2019 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Feasibility (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Warming (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Other (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Other Reserves
Costs | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM Warming (Commercial) | 0.083 | 0.16448 | 0.0825 | 0.15263 | 0.11678 | 0.26162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Power Potential (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM GT Fast Start Availability (Commercial) | 0.33687 | 0.33509 | 0.36451 | 0.40152 | 0.40351 | 0.39804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Rapid Start And GT Fast Start Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Optional Spin Pump (Commercial) | 1.5078 | 1.3219 | 1.0313 | 0.84977 | 0.83902 | 0.86368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS-Hydro Optional Spin Pump availability (MWh) | 2022-04-01: 70155.45; 2022-05-01: 59913.65; 2022-06-01: 47479.7; 2022-07-01: 45345.05; 2022-08-01: 37588.2; 2022-09-01: 38562.75
AS-Hydro Rapid Start And GT Fast Start utilisation (MWh) | 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0
AS-BM GT Fast Start Availability number of sites | 2022-04-01: 14; 2022-05-01: 13; 2022-06-01: 14; 2022-07-01: 14; 2022-08-01: 14; 2022-09-01: 14
AS-NBM Demand Turn Up utilisation (MWh)
AS-BM Power Potential utilisation (MWh)
AS-BM Demand Turn Up utilisation (MWh)
AS-BM Warming instructions | 2022-04-01: 2; 2022-05-01: 7; 2022-06-01: 4; 2022-07-01: 8; 2022-08-01: 6; 2022-09-01: 8

## Minor components
Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Minor Components | 2022-04-30: 8.7431; 2022-05-31: 12.0342; 2022-06-30: 11.6533; 2022-07-31: 19.9985; 2022-08-31: 48.8248; 2022-09-30: 37.9214
SO-SO - Minor Components | 2022-04-30: 0; 2022-05-31: 0; 2022-06-30: 0; 2022-07-31: 0; 2022-08-31: 0; 2022-09-30: 0
AS - Minor Components | 2022-04-30: 0.0010021; 2022-05-31: 0.0017978; 2022-06-30: 0.000685; 2022-07-31: 0.0022478; 2022-08-31: 0.00061295; 2022-09-30: 0
Non-Delivery & Reconciliation | 2022-04-30: -2.105; 2022-05-31: 0.24209; 2022-06-30: -2.9235; 2022-07-31: -2.4043; 2022-08-31: -2.5284; 2022-09-30: -3.1104
Non Delivery | -1.0914 | -1.0731 | -1.5684 | -2.0129 | -2.2962 | -2.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reconcilliation | -1.0137 | 1.3152 | -1.3551 | -0.39141 | -0.23228 | -0.70951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
\